Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « ___ » _________ 20___ г., №____- О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ТЕХНИКА – ЛАБОРАНТА

(объект бассейн)

г. Шарыпово 2025 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Требования настоящей инструкции распространяются на персонал объекта, осуществляющий работы по взятию проб, контролю качества воды, проведению замеров температурного режима (воздуха и воды), а также выполняющий систематизацию, фиксацию и анализ полученных данных.

  - Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для техника - лаборанта перед началом, во время, по окончании работы, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида, требования при работе с реактивами/реагентами, лабораторной посудой и приборами, требования при работе с оборудованием работающим с химическими средами, требования к эксплуатации лабораторной мебели, а также требования в аварийных ситуациях и экстренных случаях.

  - К работе в качестве техника - лаборанта допускаются лица не моложе 18 лет с техническим образованием, имеющие необходимую теоретическую, практическую подготовку безопасного выполнения работ и практические навыки выполнения работ с химическими веществами, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомление со спецификой объекта, основными технологическими процессами, режимами и алгоритмом его функционирования;

- изучившие санитарно-эпидемиологические правила и нормы эксплуатации плавательного бассейна, общие принципы организации (правила, методы, методики, порядок) осуществления производственного контроля;

- изучившие документы, стандарты, положения, инструкции и другие руководящие материалы по проведению лабораторных анализов, испытаний, проб и измерений;

- знающие назначение, свойства применяемых реагентов, правила безопасной работы с ними, допустимые концентрации, нормы качества воды, основы аналитической и физической химии;

- знающие виды и назначение лабораторной посуды, усвоившие требования по ее безопасной эксплуатации;

- изучившие оборудование лаборатории, приборы и правила их эксплуатации;

- усвоившие требования к эксплуатации лабораторной мебели;

- ознакомление с инструкцией по ОТ при эксплуатации ПК, офисной оргтехники и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применению в работе;

- ознакомление с инструкцией по безопасной эксплуатации канцелярских принадлежностей;

- ознакомление с порядком оформления, ведения и хранения документации, связанной с лабораторными работами;

- повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте техник - лаборант проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней; направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах, сотрудник проходит целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ;

- получившие распоряжением непосредственного руководителя на данном участке допуск к самостоятельной работе.

  - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ с проведением проверки знаний техник - лаборант проходит - 1 раз в год в комиссии МАУ «ЦФСП».

  - В процессе выполнения работ на техника - лаборанта могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- химический фактор: химические вещества и смеси;

- воздействие вредных веществ, применяемых в процессе анализа, которые могут вызвать отравления;

- химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот и щелочей при работе без средств индивидуальной защиты;

- термические ожоги при неаккуратном обращении со «спиртовкой», горячей водой;

- отравление вредными газами и парами при работе без вытяжного шкафа или с недостаточно функционирующим вытяжным шкафом;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- порезы, уколы рук при небрежном обращении со стеклянной лабораторной посудой, оборудованием;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента и приспособлений;

- возможное воздействие разлетающихся частей, вероятность порезов частей тела при падении (разрушении) лабораторной посуды, стеклянной тары;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочей зоны;

- напряжение зрительного анализатора, прямая и отраженная блёскость, контрастность;

- острые кромки бумаги, канцелярских принадлежностей;

- статическое электричество;

- эмоциональные, нервно-психические, статические нагрузки;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

    - Источники возникновения вредных и опасных производственных факторов:

- неисправное оборудование и приборы или неправильная его эксплуатация;

- отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация СИЗ, СИЗ с истекшим сроком годности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение требований должностной и эксплуатационных инструкции, инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации работ.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. В зависимости от выполняемой работы и трудовых функций, техник – лаборант должен применять:

- при работе с химическими вещества и смесями необходимо использовать соответствующий респиратор (полумаску), резиновые перчатки;

- все работы с вредными веществами необходимо выполнять в вытяжных шкафах с принудительной вентиляцией, обеспечивающей скорость всасывания воздуха в сечении открытых на 15 - 20 см створок шкафа в пределах 0,5 - 0,7 м/с;

- при нахождении в помещениях с действующим технологическим оборудованием необходимо надеть защитную каску для защиты головы от ударов случайными предметами.

    - Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

  - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными средствами труда, инвентарем: лабораторной посудой, оборудованием, приборами; лабораторной мебелью; разрешенными к применению химическими реактивами/реагентами для осуществления работ по взятию проб и контролю качества воды в чашах бассейна, офисной оргтехникой (ПК, копир и т.д.), канцелярскими принадлежностями и расходными материалами.

  - Техник – лаборант должен:

- соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Техник – лаборант должен знать и соблюдать требования безопасного передвижения по объекту (в т.ч. при нахождении в помещении с чашами бассейна), знать запретные зоны, требования при нахождении в помещениях определенных категорий, а также места расположения первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае ЧС.

    - Должен знать назначение, свойства, область применяемых реагентов, правила безопасного обращения с ними при проведении анализов и испытаний, допустимые концентрации, основы аналитической и физической химии.

    - Иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: осуществлением процесса по взятию проб, контролю качества воды, проведению замеров температурных режимов; работе с реагентами; использованием лабораторной посуды, мебели, приборов и оборудования; эксплуатацией ПК, офисной оргтехники, канцелярских принадлежностей.

  - Техник – лаборант обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда, пожарной- и электробезопасности; оказания первой помощи, знать места расположения аптечки; соблюдать требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня; соблюдать требования к содержанию и обращению с лабораторной посудой, оборудованием, приборами (производственных инструкций) и выявлять неисправности в работе оборудования лаборатории; требования безопасной работы и обращению с химическими реактивами/реагентами; требования к эксплуатации лабораторной мебели; соблюдать требования по эксплуатации ПК, офисной- и оргтехники;  требования охраны труда при эксплуатации и хранении канцелярских принадлежностей, и иные акты и документы, непосредственно связанные с трудовой   функцией техника – лаборанта.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, имеющих место неисправностях лабораторной мебели и оборудования, непригодности реактивов/реагентов, отклонениях от допустимых показателей лабораторных анализов, возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью работников, о каждом произошедшем несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания, техник - лаборант немедленно извещает своего непосредственного руководителя.

  - За невыполнение требований данной инструкции техник - лаборант несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, надеть их и полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь (костюм (халат), каску, обувь, при необходимости фартук ПВХ с нагрудником, респиратор, защитные очки), волосы тщательно убрать под головной убор, застегнуть спецодежду на все пуговицы, заправить свисающие концы за пояс, на одежде не должно быть развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой, на сплошной подошве. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: засучивать рукава спецодежды; держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы. В течение рабочей смены работник обязан содержать СИЗ в чистоте.

  - Все повреждения на коже рук перед надеванием перчаток заклеивать клеем БФ или лейкопластырем.

  - Произвести осмотр рабочего места:

- визуально оценить достаточность, состояние освещения и исправность электроточек;

- визуально оценить исправность состояния установок, приборов, инструмента и другого лабораторного оборудования, выполнить простую регулировку (при необходимости);

- произвести контроль правильности работы рН-метра (при наличии), в случае отклонений от нормы - произвести его калибровку;

- оценить правильность подключения датчиков кондуктометрического контроля к работающему оборудованию (при наличии);

- убедиться в наличии защитного заземления, отсутствии свободно лежащих проводов и исправности электроприборов;

- проверить и убедиться в исправности и штатности работы приточно-вытяжной вентиляции, оценить работу вытяжного шкафа;

- при помощи визуального осмотра оценить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям и отсутствие загроможденности, проверить наличие противопожарных средств, аптечки;

- оценить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, влажности, скользкости);

- убедиться в отсутствии несанкционированного доступа/проверить закрытие на замок шкафов (при наличии), где хранятся агрессивные вещества, оценить работоспособность замка шкафа;

- с помощью визуального осмотра убедиться в правильности подключения офисной техники к электроточке, в наличии защитного заземления, отсутствии свободно лежащих проводов. Убедиться в исправности вычислительной и офисной техники и других устройств, и готовности к работе. Удобстве расположения, соответствии угла наклона экрана, положение клавиатуры, в отсутствии сменных носителей в разъемах процессора, отсутствии встречного светового потока и отражений на экране ПК.

- проверить наличие, исправность (целостность) необходимых приспособлений. Проверить срок поверки контрольно-измерительных приборов (далее - прибор КИПа) применяемых в работе, удобно разместить их с исключением падения;

- произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы;

- оценить наличие и достаточность запасов средств, химических реактивов/реагентов, убедиться в герметичности их тары, наличии четких надписей на бутылях и склянках с веществами, достаточность срока годности. Оценить наличие маркировки, соответствующих четких надписей на ёмкостях с водой и химическими реактивами (название вещества; факторы риска для организма человека; меры предосторожности; квалификацию вещества (по степени воздействия на организм работника, по характеру воздействия на организм работника и пр; сведения об особых условиях хранения; особые надписи). Произвести проверку паспорта безопасности химического реактива/реагента (название, используемое для идентификации реактива в паспорте безопасности, должно совпадать с названием на этикетке);

- убедится в устойчивости, готовности к эксплуатации лабораторной мебели, состоянии титровального стола (специальная мебель для проведения количественного анализа в химической лаборатории), исправности подъемно - поворотного устройства стула (при наличии). Произвести регулировку кресла (стула) по высоте, в соответствии с требованиями эргономики, в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела;

- убедиться наличии и целостности лабораторной посуды, бюреток, пипеток (отсутствие царапин, трещин, сколов). В случае необходимости проведение списания и замену новыми;

- подготовить журналы/документацию, ознакомиться с записями, результатами работы предыдущей смены, получить информирование об имеющих место нарушениях «водного режима» за предыдущую смену и результатами химических анализов.

  - Произвести комплексный осмотр рабочего места, убрать все лишние предметы, мешающие выполнению трудовых функций, оценить его готовность, установить последовательность выполнения операций.

  - При включении ПК необходимо соблюдать следующую последовательность:

- включить блок бесперебойного питания;

- включить монитор, нажав на кнопку «Power»;

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др. - если они требуются в процессе работы);

- включить системный блок путем нажатия на кнопку «Power»;

- дождаться загрузки операционной системы, открыть необходимые задачи.

  - Тщательно проветрить помещение «лаборатории».

  - Доложить непосредственному руководителю о всех выявленных замечаниях.

    - Технику – лаборанту запрещено выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать оборудование, инвентарь, лабораторную посуду, приборы, реагенты и т.д. обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы, приходить на смену в нетрезвом состоянии, употреблять спиртные напитки в рабочее время.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы, в рамках должностных обязанностей и имеющихся допусков до работы, в пределах своего участка работ.

  - Выполнять только ту работу, по которой пройдено обучение, инструктажи по охране труда и которой работник допущен в установленном порядке.

    - При выполнении трудовых функций, с учетом вида выполняемых работ (взятие проб/образцов, контроль качества воды, проведение замеров температурного режима, применение реактивов, проведение анализов/испытаний, эксплуатация лабораторной посуды, мебели, оборудования) соблюдать: технологию (применительно к конкретному виду работ); безопасные методы и приемы выполнения работ; допустимые концентрации реактивов/веществ (с учетом инструкции завода – изготовителя и методик).

  - При производстве работ по отбору воды из пробоотборных кранов, соблюдать требования безопасности при нахождении и передвижении в помещениях определенных категорий.

    - Выбирать безопасный маршрут с исключением препятствий на пути следования, пользоваться установленными проходами и проемами (ношение защитной каски обязательно).

    - Запрещено проходить под оборудованием (трубами), перешагивать через них.

    - Открытие/закрытие крана производить без рывков и излишних усилий (исключать полное открытие вентиля). Контролировать поток поступления воды.

  - Применять необходимые для безопасной работы СИЗ, исправное оборудование, оснащение, ПК, орг- и офисную технику, приспособления, лабораторную посуду и мебель; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

  - Содержать в исправном состоянии установки, комплект приборов, инструмент, лабораторное оборудование, поддерживать целостность лабораторной посуды.

  - Для предотвращения переутомления и порчи зрения при микроскопировании и пользовании другими оптическими приборами необходимо обеспечить освещение поля зрения, предусмотренное для данного микроскопа или прибора. При работе не следует закрывать неработающий глаз, работать попеременно то одним, то другим глазом. При утомлении зрения следует делать перерывы в работе.

  - Производить оформление результатов анализов и испытаний, своевременно вести их учет, вести техническую документацию по выполняемым лабораторией работам. Хранить журналы и документацию в строго отведенном месте.

  - С целю обеспечения требований по защите от несанкционированного доступа – хранить реактивы, реагенты и иные химические вещества в закрытом шкафу (запирающимся на замок), с соблюдением требований к хранению, читаемости этикеток (маркировки) и срокам годности завода – изготовителя.

    - Растворы для нейтрализации концентрированных кислот и щелочей должны находиться на стеллаже (полке) в течение всего рабочего времени.

    - При необходимости отлучиться – запирать помещение лаборатории, шкаф с веществами/реагентами на ключ. Хранить ключ в недоступном для посторонних и остальных сотрудников месте.

  - Во время работы быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

  - В течение всего рабочего дня соблюдать требования санитарии и производственного контроля, содержать в порядке, чистоте и недоступности для посторонних свое рабочее место.

  - Осуществлять еженедельный контроль правильности работы РН-метра, в случае отклонений от нормы - производить его калибровку. Все приборы химического контроля (рН-метр, ионометр (при наличии)) должны иметь защитное заземление.

    - Все электронагревательные приборы должны устанавливаться на столах, защищенных стальными листами и покрытых листовым асбестом, на расстоянии 300 мм от стены.

    - Штепсельные розетки сети 220 и 12 В должны различаться и иметь соответствующие надписи.

  - При работе на ПК и эксплуатации офисной- и оргтехники:

- соблюдать правила эксплуатации ПК, офисной оргтехники в соответствии с назначением, инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя;

- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;

- соблюдать требования к удобной позе и расстояние от глаз до экрана в пределах 60 см.;

- при постоянной работе на ПК, обеспечить нахождение экрана в центре поля обзора, документы располагать слева на столе или на пюпитре (при наличии) в одной плоскости с экраном;

- соблюдать режимы труда и отдыха при работе на ПК (продолжительность непрерывной работы с компьютером не более двух часов, время непрерывной работы с набором текстов или вводом данных – один час. Для смягчения нагрузки на зрительную систему рекомендуется использование специальных спектральных очков (очков для компьютера);

- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе (по 15 минут по истечении каждого часа работы), с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления выполнять производственную гимнастику - расслабляющие упражнения для глаз, шеи, кистей рук, туловища, ног;

- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи ПК, отключать вычислительную и оргтехнику.

- при заполнении журналов, документации и работе с документами – учитывать, что бумага имеет острые кромки, проявлять бдительность, осмотрительность.

  - При производстве работ по контролю качества воды (взятию проб), замеров параметров микроклимата и состояния воздушной среды, техник - лаборант:

- должен соблюдать график и периодичность взятия проб и замеров;

- отбор производить из предназначенных для этого пробоотборных кранов;

- взятие проб производить не менее, чем в двух точках, соблюдая требования безопасности;

- для отбора использовать чистые (стерильные внутри и снаружи), не имеющую сколов и повреждений лабораторную посуду;

- для переноски взятых проб до помещения «лаборатория» использовать контейнер, ящик с ячейками или в ведро.

  - При эксплуатации лабораторной мебели техник – лаборант:

- должен пользоваться ей по прямому назначению:

- удаление различных загрязнений проводить с применением средств, не содержащих абразивные частицы;

- санитарную обработку проводить мягкой тканью 2 раза в сутки;

- не допускать механических повреждений деталей мебели, попадание на ее поверхность влаги и агрессивных веществ. При попадании агрессивных веществ на поверхность – произвести своевременное удаление их с поверхности и протереть место попадания влажной салфеткой;

- сотрудник обязан обеспечить эксплуатацию лабораторной мебели таким образом, чтобы минимизировать риски воздействия факторов окружающей среды.

  - При выполнении лабораторных работ, эксплуатации лабораторной посуды и работе с реагентами техник – лаборант должен:

- выполнение любых видов лабораторных работ осуществлять с соблюдением технологий процесса, осторожности при обращении с лабораторным оборудованием, приспособлениями, реактивами, не совершая резких движений;

- режущие и колющие инструменты класть с исключением падения, острыми концами «от себя»;

- использовать прочную лабораторную посуду без острых краев/граней, устойчивую к химическим реагентам, высоким температурам и механическим повреждениям, соответствующую установленным стандартам и нормативам (требования к размерам, объёмам, маркировке, химической стойкости, термостабильности, прозрачности посуды), с высокой точностью объёмных измерений;

- использовать чистую, стерильную, без следов загрязнений или остатков предыдущих экспериментов лабораторную посуду;

- транспортировку стеклянных емкостей (бутыли, склянки, колбы) как пустых, так и заполненных пробами или химреактивами, осуществлять с использованием специальных ящиков с ячейками или ведра;

- при работе со стеклянной посудой, сборке приборов из стекла, надевании резиновых трубок на стеклянные изделия - производить защиту рук от порезов при помощи полотенца. Края трубок следует смачивать водой, глицерином или вазелиновым маслом; острые края стеклянных деталей защищать;

- укупоривая стеклянную тару пробкой, держать сосуд за верхнюю часть горлышка, близко к месту вставления пробки;

- при помещении лабораторной посуды в контейнер (ящик с ячейками или в ведро) стеклянные ёмкости с реактивами, растворами и образцами брать двумя руками. Одной рукой держать сосуд за горловину, другой — поддерживают под дном, исключая случайное выскальзывание;

- при перемещении бутылей с агрессивными веществами на небольшие расстояния (в пределах рабочего места), транспортировку следует осуществлять в корзинах с двумя ручками, не менее чем двумя лицами, после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины;

- производить регулярную чистку лабораторной посуды после использования. Пользоваться специальными моющими средствами и щеткой для удаления остатков веществ. Работы производить в специальной одежде, с защитой рук (резиновые перчатки);

- сушку посуды производить холодным способом (без нагревания), путем размещения лабораторной посуды на специальных штативах или стендах, с исключением вероятности падения, скатывания опрокидывания;

- взвешивание реактивов/вещества (при наличии) производить в вытяжном шкафу (под тягой);

- при открывании пробок, бутылок, пробирок соблюдать осторожность, не допускать разбрызгивания содержимого;

- растворы веществ следует переливать только под вытяжной вентиляцией с применением ручного насоса, сифона или специальной воронки, снабженной воздухоотводящей трубкой и предохранительным щитком;

- для приготовления растворов кислот (серной) ее необходимо подливать в воду тонкой струей при непрерывном перемешивании, так как разбавление кислоты сопровождается выделением тепла с последующим разбрызгиванием кислоты. Лить воду в серную кислоту с соблюдением требований безопасности;

- приготовление растворов, а также нагрев реагентов и смесей, сопровождающихся бурной реакцией, производить в не плотно закрытых ёмкостях;

- при смешивании химических веществ, сопровождающемся выделением тепла - использовать термостойкую толстостенную стеклянную или фарфоровую посуду;

- помнить об огнеопасности некоторых химических реактивов; возможные работы, при которых не исключено бурное протекание химического процесса, разбрызгивание веществ (а также работы под вакуумом), работы с сильно пахнущими веществами выполнять в вытяжных шкафах на противнях или поддонах. При работе использовать защитные очки, резиновые перчатки, фартук;

- следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях;

- при нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели;

- для набора жидкостей следует пользоваться грушей;

- реагенты брать при помощи пинцета или фарфоровой ложки. Куски твердых щелочей разрешается раскалывать в специально отведенном месте завернутыми в бумагу. Работать необходимо в защитных очках;

- концентрированные кислоты и щелочи хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками, привязанными к горлышку бутылей. Бутыли хранить в отдельном помещении, на полу в корзинах или деревянных обрешетках, с биркой и четкой маркировкой на горлышках бутылей. На рабочем месте техника - лаборанта разрешается хранить не более 1 кг. концентрированных и горючих веществ;

- отработанные/пустые емкости хранить в плотно закрытыми, в соответствии с правилами пожарной безопасности, с целью дальнейшей утилизации.

  - Технику – лаборанту запрещается:

- допускать к своей работе посторонних лиц;

- выносить с объекта любое оборудование, реактивы, вещества;

- выполнять работы, не связанные с заданием и не предусмотренные методиками проведения исследований;

- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования, приборов, приспособлений, вносить изменения в конструкцию оборудования или их регулировку;

- прикасаться к нагретым элементам оборудования, разъемам и открытому пламени;

- зажигать «спиртовки» одна от другой, гасить пламя путем задувания, рукой, пальцем;

- оставлять оборудование включенным после выполнения работ;

- наматывать обтирочный материал на руку или пальцы при обтирке наружной поверхности работающих механизмов;

- применять при уборке легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- эксплуатировать неисправное оборудование, ПК, офисную оргтехнику, использовать оборудование для не предназначенных для него работ или в несоответствующих условиях;

- производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств, при включенном питании;

- загромождать верхние панели устройств документами, бумагой и посторонними предметами;

- допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли;

- производить отключение питания ПК во время выполнения активной задачи, производить частые переключения питания ПК;

- допускать попадание влаги на поверхность ПК системного блока, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

- включать сильно охлажденную (принесенную с улицы в холодное время года) офисную технику;

- переносить склянки, колбы и бутыли в руках. Перенос лабораторной посуды (стеклянные емкости, бутыли, склянки, колбы) как пустые, так и заполненные пробами/химическими реактивами, осуществлять только в специальном ящике - переноске с ячейками/в ведре (с предварительной оценкой исправности тары). Перенос бутылей с агрессивными веществами на небольшие расстояния, в пределах рабочего места осуществлять в корзинах с двумя ручками не менее чем двумя лицами после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины;

- использовать поврежденную лабораторную посуду/стеклянные предметы (имеющей надколы, трещины, острые края);

- касаться руками внутренней поверхности пробки и горлышка тары, просовывать руки/пальцы вовнутрь;

- помещать горячую лабораторную посуду на холодные, влажные поверхности;

- применять силу при разъединении шлифовых соединений или надевании шлангов на трубку, сжимать сильно сосуд, вытаскивая из него плотно сидящую пробку;

- включать электроприборы/оборудование и работать с ними, стоя на влажном полу, прикасаться влажными руками к включенному оборудованию;

- выдергивать вилку за шнур, ставить на электрооборудование емкость с жидкостью или препаратами (если это не предусмотрено процессом или требованиями к эксплуатации оборудования);

- оставлять без присмотра зажженные горелки и другие нагревательные приборы, держать вблизи горящих горелок вату, марлю, спирт и другие воспламеняющиеся вещества и предметы. Производить уборку случайно пролитых огнеопасных жидкостей при зажженных горелках;

- зажигать огонь и включать электроосвещение, электрооборудование (приборы, аппараты), если в лаборатории пахнет газом. Предварительно необходимо определить и ликвидировать утечку газа и проветрить помещение. Место утечки газа определяется с помощью мыльной эмульсии;

- наливать в горящую «спиртовку» горючее, пользоваться «спиртовкой», не имеющей металлической трубки и шайбы для сжатия фитиля;

- проводить работы, связанные с перегонкой, экстрагированием, растиранием вредных веществ и т. д., при неработающей или неисправной вентиляции;

- при работе в вытяжном шкафу держать голову под тягой, пробовать на вкус и вдыхать неизвестные вещества, наклонять голову над сосудом, в котором кипит какая-либо жидкость;

- сливать в канализацию замасленные воды, кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества;

- во время проведения работ касаться руками в перчатках своих глаз, носа, рта, незащищенных участков кожи. Перчатки, снятые единожды, повторно не используются;

- засасывать растворы, химические реактивы/реагенты ртом (в т.ч любые жидкости в пипетку при помощи рта);

- пробовать на вкус и запах используемые вещества;

- хранить на рабочих столах и открытых стеллажах запасы различных веществ;

- хранить и применять реактивы без этикеток, с поврежденной упаковкой, с истекшим сроком годности, а также какие-либо вещества неизвестного происхождения;

- брать руками твердые щелочи;

- сливать отработанные кислоты и щелочи в канализацию без предварительной их нейтрализации в специальной посуде;

- пользоваться электроплитами с открытой спиралью. Включать в одну розетку несколько электронагревательных приборов;

- курить, а также хранить и принимать пищу, пользоваться косметикой в рабочих помещениях;

- хранить и принимать пищу в лабораториях;

- загромождать проходы и коридоры, а также подходы к средствам пожаротушения.

  - Техник – лаборант должен своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о дефектах оборудования, отклонениях от допустимых показателей анализов воды в чашах бассейна, возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью работников и посетителей.

  - В связи со служебной необходимостью - выполнение производственного задания, направление в командировку или поездки по служебным вопросам (в т.ч. местного значения, н-р органы Роспотребнадзора), провести согласование с ответственным за производство работ/начальником структурного подразделения.

    - Руководствоваться требованиями «Инструкции по охране труда для сотрудников учреждения направляемых в командировку, по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых функций, связанных с разъездным характером работы».

    - Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории учреждения, пользоваться только установленными проходами.

    - При посадке или необходимости покинуть автотранспорт, выполнять указания водителя автомобиля. При нахождении в зоне возможного движения автотранспорта соблюдать осторожность, меры личной безопасности.

    - При необходимости нахождения и производстве работ на объекте в помещении с чашами бассейна, передвигаться с соблюдением требований безопасности - не спеша, и только по уложенным в проходах штатным резиновым коврикам/покрытиям.

    - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещено: купание в чашах бассейна, эксплуатация спортивного оборудования/инвентаря (физкультурно-оздоровительной деятельностью), посещение сауны – в личных целях, если это не связано с выполнением трудовых функций.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки. Не следует покидать своё рабочее место до устранения причин. Рабочее место допускается покидать с разрешения непосредственного руководителя, либо только в случае угрозы для жизни.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников, лаборанту следует прекратить работу и сообщить о них непосредственному руководителю. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом   начальнику структурного подразделения бассейна;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

    - В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить, а при охвате огнем большей части одежды плотно закатать работника в ткань (кошму), но не накрывать с головой.

  - При возгорании электрооборудования необходимо применять только углекислотные огнетушители.

  - В случае нарушения целостности замка помещения, пропажи чего - либо поставить в известность непосредственного руководителя, для своевременного принятия мер.

  - В случае получения травмы или ухудшения самочувствия сотрудник должен прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться за медпомощью.

    - При попадании кислоты, щелочи на кожу или глаза - промыть обильной количеством воды, доложить о случившемся непосредственному руководителю и обратиться к мед. персоналу бассейна/за квалифицированной медицинской помощью.

    - При отравлениях покинуть рабочее место, выйти на свежий воздух, доложить ответственному за производство работ.

    - В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости – невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем ответственному за производство работ и обратиться в медицинское учреждение.

  - Разлитые кислоты и щелочи следует засыпать песком, затем песок удалить из помещения и лишь после нейтрализации проводить уборку. Нейтрализацию производить раствором кальцинированной соды, в случае со щелочью - обработка нейтрализующим раствором (соляной или уксусной кислотой слабой концентрации). Обязательным является проветривание.

  - При разливе ЛВЖ и органических веществ объемом до 50 мл погасить открытый огонь «спиртовки» и проветрить помещение. Если разлито более 100 мл, удалить сотрудников из лаборатории, погасить открытый огонь «спиртовки» и отключить систему электроснабжения помещения устройством вне лаборатории. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

  - При попадании ядовитого вещества на наружную часть лабораторной посуды необходимо снять его капли фильтровальной бумагой (оберегая руки) и сжечь ее в вытяжном шкафу (под тягой).

  - В случае разбития лабораторной посуды, произвести уборку осколков при помощи щетки и совка. Запрещён сбор осколков незащищенными руками.

  - При возникновении неисправности ПК, офисной оргтехники работу прекратить, сообщить начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

    - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, немедленно поставить в известность о произошедшем случае мед. работника объекта.

  - О любой нештатной ситуации (травмирование сотрудников объекта или посетителей объекта, третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать непосредственному руководителю или начальнику структурного подразделения объекта.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить все работы с реагентами.

  - Произвести уборку рабочего места.

    - Поместить реагенты в отведенное для них место (предварительно плотно укупорив, соблюдая правила их хранения). Запереть шкаф.

    - Убрать рабочее место и закрепленное оборудование.

    - Лабораторную посуду, использованную для анализов, вымыть хромовой смесью и высушить. Поместить на места хранения с исключением падения.

    - Выключить все электроприборы, закрыть воду, отключить вытяжной шкаф.

    - Внести все необходимые записи в журналы, заполнить установленную документацию. Произвести документальное оформление результатов выполненных работ.

  - Произвести отключение ПК, офисной оргтехники, соблюдая следующую последовательность выключения:

- убедиться, что в дисководах нет сменных носителей;

- произвести закрытие всех активных задач;

- завершить работу операционной системы через меню "Пуск";

- выключить питание системного блока (процессора);

- выключить питание всех периферийных устройств;

- отключить блок бесперебойного питания.

    - Удаление пыли с экрана монитора, ПК, офисной оргтехники производить только после отключения питания.

  - Проветрить помещение лаборатории.

  - Собрать и вынести в установленное место мусор.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, (выполнить гигиенические процедуры).

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедиться, что все меры безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ТЕХНИКА-ЛАБОРАНТА (объект – бассейн)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р.Р. Смирнова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| В.А. Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ТЕХНИКА-ЛАБОРАНТА (объект бассейн)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |