Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОЖА/ВАХТЕРА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция разработана для организации безопасной работы сторожа/вахтера при заступлении на дежурство, передаче смены и предусматривает основные требования безопасности при выполнении должностных обязанностей в период выполнения трудовых функций в течении смены.

  - Инструкция устанавливает нормативные требования охраны труда при несении дежурства в течении смены.

  - К заступлению на дежурство и передаче смены допускаются из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей вахтера, сторожа:

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- ознакомленные с графиком и планом обхода помещений объекта;

- ознакомленные, и усвоившие знания, и практические навыки работы со средствами мониторинга объекта;

- ознакомленные с контрольно – пропускным режимом учреждения;

- усвоившие требования при заступлении на дежурство, приема/передаче смены, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Обслуживание, ремонт, техническое освидетельствование средств мониторинга осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя, квалифицированными работниками, сервисных центров.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных осуществлением контрольно – пропускного режима, приема/передачи смены, обхода помещений, несением дежурства.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов, профессиональных рисков и температурных воздействий, работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения и предусмотрена трудовыми функциями.

  - При передвижении по территории учреждения и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Работник обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности, соблюдать правила личной гигиены и санитарии, требования при осуществлении контрольно – пропускного режима, телефоны служб реагирования и действия в экстренных ситуациях, соблюдать требования ношения/применения СИЗ, соблюдать меры личной безопасности при производстве работ.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях средств мониторинга – работник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения.

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ДЕЙСТВИЯ СТОРОЖА/ВАХТЕРА ПЕРЕД ЗАСТУПЛЕНИЕМ НА ДЕЖУРСТВО И ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СМЕНЫ.

Заступление на дежурство/сдача смены.

  - Сторож/вахтер перед заступлением на дежурство и при приеме передаче смены обязан:

    - Прийти на смену в указанное время, согласно графика дежурств.

    - Пройти процедуру приема/передачи смены совместно со сменщиком.

    - Произвести обход вверенного объекта совместно со сменщиком, включив дежурное освещение, включив фонарик.

    - Проверить все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки – они должны быть свободны, ни чем не загромождены, убедится в возможности быстрого и беспрепятственного открывания всех дверей.

    - Убедится в целостности и рабочем состоянии запирающих устройств.

    - Убедится, что все окна, форточки, фрамуги помещений объекта закрыты и в здании нет посторонних людей, животных.

    - С помощью визуального осмотра убедиться в наличии огнетушителей, целостности бирок опечатывания пожарных кранов.

    - Произвести осмотр всех помещений, на предмет обесточивания электроприборов, отключений освещения.

    - Убедится в отсутствии задымлений, возгораний, самопроизвольной (неконтролируемой) течи воды в санузлах, душевых.

    - Убедится в исправности телефонной связи и наличие информации с телефонами вызова экстренных служб.

    - Проверить наличие и работоспособность КТС (кнопки тревожного сообщения), исправности средств связи;

    - Проверить исправность автоматической системы обнаружения пожара;

    - Убедится в исправности аппаратуры включения оборудования систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре).

    - Убедиться в штатности работы средств мониторинга объекта.

    - Проверить наличие дежурного фонарика и его исправность.

    - Проверить наличие, численность ключей с бирками от всех дверей и запасных выходов.

    - Ознакомиться с записями в действующих журналах.

  - Принять/передать журналы на рабочем месте, сделать необходимые записи.

  - Заступить на дежурство/передать смену.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ДЕЙСТВИЯ СТОРОЖА/ВАХТЕРА ВО ВРЕМЯ  ДЕЖУРСТВА

  - Добросовестно выполнять трудовые функции, соблюдать бдительность, корректность в общении, не вступать в конфликт или физический контакт, проявлять спокойствие и терпимость в общении.

  - Действия сторожа:

    - Делать обход помещений вверенного объекта согласно графика и периодичности обхода. Производя обход, в обязательном порядке включать дежурное освещение, брать фонарик.

    - Обращать внимание на:

- предмет закрытия - форточек, окон, дверей;

- целостность запирающих устройств, замков, засовов на эвакуационных выходах, с целью исключения несанкционированного проникновения;

- состояние и незагроможденность  путей эвакуации;

- отсутствие поддеканий сантехники в санузлах и душевых;

- чтобы освещение в спортивных залах и кабинетах было отключено;

- отсутствие посторонних на объекте спорта;

- отсутствие посторонних запахов, задымления, возгорания;

- срабатывания систем: пожарной сигнализации и мониторинга объекта;

    - Сторожу запрещается:

- покидать пост (за исключением проведения обхода) либо отлучаться с территории объекта, передавать его охрану иным лицам;

- при обходе объекта заходить в электрощитовые;

- игнорировать периодичность обходов согласно графика;

- производить обход объекта без фонарика и при отключенном дежурном освещении;

- пользоваться приборами  отопления,  оставлять их без надзора; использовать  обогревательные приборы для сушки спецодежды,  обуви,  иных предметов и вещей;

- хранить  на рабочем месте посторонние  предметы;

- запускать на объект посторонних, в т.ч. сотрудников, которым не положено находится на объекте в конкретное время. Пускать кого – либо с целью обогрева или на ночлег;

- спать;

- употреблять на посту алкогольные напитки, наркотические и/или психотропные препараты;

- нарушать правила внутреннего трудового распорядка, пожарной- и электробезопасности.

  - Действия вахтера:

    - Открыть запасные выходы.

    - При осуществлении контрольно – пропускного режима соблюдать бдительность, корректность в общении, не вступать в конфликт или физический контакт, проявлять спокойствие и терпимость в общении, соблюдать требования нормативных документов, инструкций по осуществлению контрольно - пропускного режима;

    - Обращать внимание на сигналы приборов охранно-пожарной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, отвечать на входящие звонки по телефону, информировать посетителей объекта спорта касательно предоставления услуг;

    - Осуществлять фиксацию посетителей в соответствующем журнале.

    - Вахтеру запрещается:

- покидать пост либо отлучаться с территории объекта, передавать осуществление контрольно – пропускного режима иным лицам;

- заходить в электрощитовые;

- пользоваться приборами  отопления,  оставлять их без надзора; использовать  обогревательные приборы для сушки спецодежды,  обуви,  иных предметов и вещей;

- хранить  на рабочем месте посторонние  предметы;

- запускать на объект посторонних, с целью обогрева или на ночлег;

- спать;

- употреблять на посту алкогольные напитки, наркотические и/или психотропные препараты;

- нарушать правила внутреннего трудового распорядка, пожарной- и электробезопасности.

  - Сотрудники осуществляющие контрольно – пропускной режим (вахтер/сторож) обязаны производить записи в установленные формы и журналы.

  - Обо всех выявленных недостатках, нештатных ситуациях препятствующих безопасному несению службы, следует доложить начальнику структурного подразделения вверенного объекта, для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ДЕЙСТВИЯ СТОРОЖА/ВАХТЕРА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении задымления, возгорания:

    - Сообщить о случившемся в пожарную часть по телефонам служб реагирования. Назвать: адрес объекта, место возгорания,  фамилию обнаружившего очаг горения, масштабность угрозы, численность людей на объекте.

    - Оповестить персонал, посетителей, с целью своевременной и оперативной эвакуации из помещений объекта.

    - Поставить в известность начальника структурного подразделения.

    - Открыть все дверные замки на основных и запасных эвакуационных выходах здания.

    - Действовать в соответствии с «Инструкцией по пожарной безопасности».

    - Встретить пожарную бригаду, проводить к месту возгорания.

    - Сделать соответствующие отметки о происшествии в «Журнале обхода помещений объекта», поставить в известность сменного работника.

  - При попытке/проникновении на объект посторонних:

    - Сообщить о случившемся в полицию по телефонам служб реагирования/задействовать тревожную кнопку.

    - Поставить в известность начальника структурного подразделения.

    - Принять меры к сохранению собственной жизни. Избегать прямого контакта, соблюдать бдительность, корректность в общении, не вступать в конфликт или физический контакт, проявлять спокойствие и терпимость.

    - Сделать соответствующие отметки о происшествии в «Журнале обхода помещений объекта», поставить в известность сменного работника.

  - При проявлении любого вида агрессии со стороны посетителя объекта спорта:

    - Соблюдать бдительность, корректность в общении, не вступать в конфликт или физический контакт, проявлять спокойствие и терпимость в общении.

    - Задействовать тревожную кнопку, вызвав службы реагирования.

    - Принять меры к сохранению собственной жизни.

    - Доложить начальнику структурного подразделения вверенного объекта.

  - При срабатывании приборов средств мониторинга объекта, систем безопасности:

    - Произвести внеплановый обход, осмотр «сработавшего» участка на вверенном объекте, включив дежурное освещение, взяв фонарик. При выявлении причины, действовать в соответствии с ситуацией.

    - Поставить в известность начальника структурного подразделения.

    - Сделать соответствующие отметки о «сработке» в «Журналах обслуживания средств мониторинга», поставить в известность сменного работника.

  - Нестандартные ситуации:

    - При обнаружении на территории объекта посторонних без признаков жизни:

- не покидать вверенный объект, не открывать двери;

- принять меры к оказанию доврачебной помощи по спасению жизни пострадавшего, по средствам звонка в службы средств реагировании, спасения;

- поставить в известность начальника структурного подразделения.

    - Прибытие на территорию объекта, (в не рабочее время), транспортных средств сторонних организаций, иных перевозчиков.

- не покидать вверенный объект, не открывать двери;

- поставить в известность начальника структурного подразделения;

- проверить на посту наличие/отсутствие распорядительных документов об осуществлении доставки, о прибытии людей при проведении спортивных или массовых мероприятий;

- не принимать ни каких действий до особого указания директора учреждения, заместителей директора, начальника структурного подразделения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ДЕЙСТВИЯ СТОРОЖА/ВАХТЕРА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - По окончанию смены вахтер/сторож должен:

    - Привести в порядок рабочее место.

    - Сделать все необходимые записи в соответствующих журналах.

    - В установленном порядке осуществить допуск на объект сменного работника (вахтера/сторожа).

    - Ознакомить его со всеми выявленными при несении дежурства замечаниями и недостатками, которые могут повлиять на безопасность работ, передать сменяющему работнику пост, ключи, журналы.

  - Передать сменщику фонарик для обхода помещений объекта.

  - Осуществить передачу смены.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Доложить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, нарушениях, имевших место во время дежурства и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОЖА/ВАХТЕРА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОЖА/ВАХТЕРА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |