Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « ___ » _________ 20___ г., №____- О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С БЫТОВЫМ РЕЦИРКУЛЯТОРОМ ВОЗДУХА (УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ)

г. Шарыпово 2025   г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана для организации безопасной эксплуатации устройства – бытовой рециркулятор воздуха ультрафиолетовый –(далее по тексту – рециркулятор) и устанавливает нормативные требования охраны труда по его безопасной эксплуатации.

    - Устройство предназначено для обеззараживания воздуха, поддержания санитарного состояния и микроклимата медицинского кабинета (в т.ч. в присутствии людей).

  - К эксплуатации рециркулятора допускается персонал не моложе 18 лет, из числа медицинского персонала объекта, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедший в рамках выполнения должностных обязанностей медицинской сестры/врача:

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ

- специальное обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим в специализированном учебном центре, по соответствующим программам обучения - далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- изучивший инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда, принцип действия и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применению в работе данного устройства.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 3 месяца.

  - При эксплуатации устройства на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы.

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти на тело человека;

- повышенный уровень ультрафиолетового излучения (при истечении срока службы лампы);

- острые кромки стекла от разбитой лампы, нарушении целостности колбы лампы;

- падение облучателя с высоты (при размещении на стене);

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- вероятность возгорания в случае неисправности.

  - Устройство представляет собой корпус, внутри которого установлены ультрафиолетовые лампы подключенное к стандартной электроточке.

    - Принцип работы устройства основам на втягивании воздуха из помещения внутрь устройства, где он, проходя через область с УФ-излучением, выводится обратно в помещение уже обеззараженным.

    - Устройство может использоваться для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

  - Обслуживание, ремонт, проверка и техническое освидетельствование устройства осуществляется в соответствии с требованиями технической документации завода – изготовителя, квалифицированным персоналом специализированных обслуживающих организаций.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией устройства – рециркулятора.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

  - При нахождении в мед.кабинете, работник должен соблюдать требования, установленные для данного помещения.

  - При передвижении по территории объекта и помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Каждый работник, эксплуатирующий рециркулятор обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; соблюдать требования инструкций при нахождении на объекте и помещениях объекта (в т.ч. знать запретные зоны и зоны особого доступа); соблюдать правила личной гигиены и санитарии; требования по эксплуатации завода – изготовителя устройства – рецилькурятор; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; соблюдать меры личной безопасности.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, о неисправностях устройства, перебоях в штатном функционировании – работник должен сообщить начальнику структурного подразделения (непосредственному или прямому руководителю).

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ (предусмотренные по профессии/должности), с исключением свободно свисающих концов. Надеть одноразовую маску. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Произвести комплексный осмотр кабинета мед.персонала, рабочего места:

- убедиться в достаточности освещения в помещении;

- оценить состояние полов в кабинете (отсутствие выбоин, неровностей, влажности, скользкости);

- при помощи визуального осмотра оценить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям и отсутствие загроможденности, проверить наличие противопожарных средств;

- при помощи убедиться в надежности крепления фиксации рециркулятора к стене, плоскости;

- произвести внешний осмотр, убедившись в отсутствии видимых повреждений (трещин, вмятин) основных элементов рециркулятора: корпуса, входных и выходных окон, дефлекторов, целостность изоляции шнура, штепсельной вилки и др.;

- визуально оценить исправность и целостность электроточек;

- перед подключением к электроточке, убедиться, что ее напряжение и мощность, соответствуют параметрам, указанным в паспорте завода – изготовителя устройства;

  - Произвести подключение рециркулятора к электроточке держась за штепсельную вилку сухими руками.

    - С помощью визуального осмотра убедиться в правильности подключения устройства:

- отсутствии свободно свисающих проводов (за которые можно зацепиться);

- удостовериться, что облучатель в помещении размещен таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно и совпадали с направлениями основных конвекционных потоков.

  - Подготовиться к выполнению трудовых функций в текущем режиме.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации выполнены. Запрещается эксплуатировать устройство до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при эксплуатации рециркулятора.

  - При обнаружении каких-либо неисправностей устройства, креплений, нарушении целостности изоляции, выявлении дефектов корпуса, лампы, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить непосредственному начальнику структурного подразделения (иному прямому руководителю) и не приступать к эксплуатации устройства, до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на его эксплуатацию.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Находиться в установленной исправной спецодежде, спецобуви, правильно и по назначению применять средства индивидуальной защиты.

  - При включении устройства соблюдать следующую последовательность:

- произвести подключение рециркулятора к электроточке сухими руками, держась за корпус вилки;

- включить переключатель «Сеть» в положение включено.

  - Оценить штатность функционирования рециркулятора по световым индикаторам, расположенным на панели управления, проконтролировать поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы.

  - В течении рабочего дня следить за работой облучателя, периодически проводить его визуальный осмотр, с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений штатности работы.

  - Эксплуатировать исправную установку, исключительно по прямому назначению.

  - Применять безопасные методы и приемы эксплуатации, соблюдать требования охраны труда.

  - Соблюдать требования, изложенные в эксплуатационной документации завода –изготовителя.

    - Дефлекторы рециркулятора распологать таким образом, чтобы исключить попадание отраженного УФ излучения в глаза. В процессе работы следить за тем, чтобы корпус, светоэкранирующие перегородки и специальные световые ловушки на входе и выходе рециркулятора были установлены (с целью обеспечения защиты персонала от УФ излучения).

    - Придерживаться установленных режимов работы устройства, выдерживать время обработки в зависимости от объема помещения и нормы бактерицидной эффективности.

    - Содержать рециркулятор чистоте, в соответствии с санитарно-эпидемиологическим режимом, установленным в помещении;

    - Подключение/отключение рециркулятора к электроточке производить сухими руками, держась за корпус вилки.

    - Отключать рециркулятор от сети при обнаружении неисправностей.

  - Сотруднику, эксплуатирующему рециркулятор запрещается:

- производить самовольное снятие устройства со стены/иной поверхности н которой он размещен;

- вскрывать устройство, производить самостоятельный ремонт, замену ламп, вносить изменения в конструктивные особенности. Все действия, в рамках технического обслуживания, выполняются специалистами сервисного центра;

- допускать прямое попадание УФ-луча в органы зрения;

- устанавливать и вынимать штепсельную вилку мокрыми руками;

- натягивать и перекручивать сетевой шнур;

- пренебрегать установленными режимами, временем, периодичностью обработки помещения;

- закрывать вентиляционные отверстия в рециркуляторе посторонними вещами, предметами.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - В случае выявления неисправности неисправностей рециркулятора, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников и посетителей объекта, произвести отключение устройства, извлечь из электроточки, держась за вилку. Не приступать к эксплуатации до устранения выявленных неисправностей. Рециркулятор подлежит осмотру, ремонту/замене специалистом сервисного центра.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом   начальнику структурного подразделения бассейна;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему/обратиться за оказанием помощи, немедленно поставить в известность о произошедшем случае непосредственного руководителя работ.

    - В случае получения травмы или ухудшения самочувствия работник должен прекратить работу, поставить в известность непосредственного или прямого руководителя и обратиться за медпомощью.

  - В случае нарушения целостности колб ламп, работу прекратить, поставить в известность непосредственного и прямого руководителей, обратиться в аварийную экологическую службу, с целью ликвидации последствий и проведения демеркуризации помещения. Самостоятельный сбор осколков и содержимого запрещен.

  - О любой нештатной ситуации (травмирование сотрудников или посетителей объекта, третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо принять меры к оказанию первой помощи, поставить в известность непосредственного и прямого руководителей, для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - По окончанию рабочего дня:

- завершить все работы;

- произвести отключение рециркулятора соблюдая следующую последовательность: выключить переключатель «Сеть» в положение выключено; произвести изъятие сухими руками корпуса вилки рециркулятора из электроточки;

- исключить свободное, бесконтрольное свисание шнура установки (свернуть сетевой шнур).

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Тщательно вымыть руки, лицо и другие открытые участки тела теплой водой с мылом, при необходимости принять душ. Кожу рук обработать соответствующим бактерицидным средством.

  - Собрать и вынести в установленное место мусор.

  - Убедится, что в помещении нет посторонних, закрыть окна, форточки, отключить освещение помещения. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Доложить непосредственному руководителю об окончании работ, о наличии/отсутствии случаев травматизма, мерах, принятых к оказанию первичной медико-санитарной помощи, обо всех ситуациях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С БЫТОВЫМ РЕЦИРКУЛЯТОРОМ ВОЗДУХА (УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р.Р. Смирнова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| В.А. Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С БЫТОВЫМ РЕЦИРКУЛЯТОРОМ ВОЗДУХА (УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |