Приказ №83-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 83 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АППАРАТЧИКА ХИМИЧЕСКОЙ

ВОДООЧИСТКИ (ХВО)

(плавательный бассейн «Лазурный»)

г. Шарыпово 2026 г.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Требования настоящей инструкции распространяются на персонал объекта, обеспечивающий качественную, бесперебойную работу по водоочистке и подготовке воды (в чашах бассейна), контролирующий и управляющий процессами работы комплекса оборудования и приборов системы водоподготовки, насосов, дозаторов.

  - Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для аппаратчика химической водоочистки (далее — аппаратчик ХВО) перед началом, во время, по окончании работы, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, требования при: работе с оборудованием работающим с химическими средами; работе с химическими реактивами (реагентами), лабораторной посудой, оборудованием, приборами; требования к эксплуатации лабораторной мебели, а также требования в аварийных ситуациях и экстренных случаях.

  - К работе аппаратчиком ХВО бассейна допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие достаточный уровень образования, специальную подготовку по установленной программе с учетом профессии, необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- прошедшее специализированное обучение и аттестацию по правилам технической эксплуатации электроустановок, имеющие (получившие) соответствующую группу по электробезопасности согласно выполняемым трудовым функциям с подтверждением квалификационных требований и присвоением требуемой группы по электробезопасности (не ниже II) – далее с периодичностью 1 раз в год в подразделении Ростехнадзора;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомленные со спецификой эксплуатации, структурой оборудования системы химводоочистки бассейна и алгоритмом его функционирования;

- изучившие техническую, технологическую, эксплуатационную, иную документацию химводоочистки, и документацию приборов обслуживаемого оборудования; имеющие представление о видах деятельности бассейна;

- изучившие санитарно-эпидемиологические правила и нормы эксплуатации плавательного бассейна и требования порядка осуществления производственного контроля;

- знающие назначение, свойства применяемых реагентов, правила безопасной работы с ними, допустимые концентрации, основы аналитической/физической химии и нормы качества воды;

- усвоившие требования безопасной эксплуатации лабораторной посуды, оборудования, приборов, требования к эксплуатации лабораторной мебели;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе средств связи (РЭС - рация);

- инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте аппаратчик ХВО проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ;

- целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ при:

- направлении для участия в несвойственных его профессии/должности работах;

- перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

- стажировку на своём рабочем месте под руководством опытного наставника (продолжительностью, определенной прямым руководителем, согласно требований к проведению стажировки, с учетом квалификации и опыта работы);

- получившим распоряжением (иным распорядительным документом) непосредственного руководителя на данном участке допуск к самостоятельной работе.

  - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, аппаратчик ХВО проходит - 1 раз в год (в рамках ежегодного планового обучения). Проведение проверки знаний требований охраны труда - в единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда в МАУ «ЦФСП».

  - В процессе выполнения работ на аппаратчика ХВО могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенный уровень шума;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- опасный уровень значения напряжения в электрической цепи;

- токсическое действие на организм человека вредных веществ, применяемых в процессе подготовки/обработки воды;

- вероятность получения отравления и химических ожогов;

- движущиеся и вращающиеся части технологического оборудования;

- неисправная арматура трубопроводов;

- горячие поверхности трубопроводов и оборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, тары, инструмента и приспособлений;

- возможное воздействие разлетающихся частей, вероятность порезов частей тела при падении (разрушении) лабораторной посуды, стеклянной тары;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

    - Источники возникновения вредных и опасных производственных факторов:

- неисправное оборудование и приборы или неправильная его эксплуатация;

- отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация СИЗ, СИЗ с истекшим сроком годности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение требований должностной и эксплуатационных инструкции, инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации работ.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ:

- при повышенном уровне шума - противошумные защитные средства (наушники или вкладыши «Беруши»);

- при работе в условиях повышенной загазованности или запыленности воздуха рабочей зоны - использовать соответствующий респиратор (полумаску);

- при нахождении в помещениях с действующим технологическим оборудованием - надеть защитную каску для защиты головы от ударов случайными предметами.

  - Работник также обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда, необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами труда: лабораторной посудой, оборудованием, приборами; лабораторной мебелью; разрешенными к применению химическими реактивами (реагентами) для подготовки воды в чашах бассейна и определения ее химического состава соответствию нормам.

  - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии, применению средств труда, реактивов и реагентов.

    - Средства для водоподготовки в бассейне («химия для бассейна») применяются для решения разных задач, основным назначением которых является подготовка и обеспечение надлежащего качества воды в соответствии с требованиями санитарных и технических норм.

    - Реактивы и реагенты – вещества, необходимые для определения химического состава, уровня и концентрации определенных химических элементов воды в чашах бассейна.

  - Аппаратчик ХВО должен:

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен при осуществлении непрерывного трудового процесса, прием пищи осуществляется в отдельно оборудованной для этого зоне);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Аппаратчик ХВО должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией оборудования, работающего с химическими средами; обращением с химическими реактивами (реагентами), «химией для водоподготовки», лабораторной посудой, оборудованием, приборами.

  - Аппаратчик ХВО должен знать запретные зоны, требования при нахождении в помещениях определенных категорий, а также: места расположения первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае ЧС, требования при эксплуатации средств коммуникаций и связи (в т.ч. радиоэлектронных РЭС - рация).

  - Аппаратчик ХВО обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной-, тепло- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования к организации рабочего места при производстве работ; требования санитарии при производстве работ по водоподготовке и обращению с химическими средами; требования по эксплуатации оборудования (производственные и эксплуатационные инструкции); соблюдать требования к содержанию и обращению с лабораторной посудой и приборами; соблюдать требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ; общепринятые нормы поведения.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания, неисправностях средств труда, выходе из строя оборудования/систем, отклонениях от допустимых показателей режима водоподготовки, несоответствии требованиям «химии для водоподготовки», реактивов – аппаратчик ХВО должен сообщить главному инженеру.

  - За невыполнение требований данной инструкции аппаратчик ХВО несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ и спецобувь (костюм (халат), каску, обувь, при необходимости фартук ПВХ с нагрудником, при необходимости полусапоги резиновые, респиратор, защитные очки (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые и бьющиеся предметы, засучивать рукава спецодежды.

    - Все имеющиеся повреждения на коже рук перед надеванием перчаток заклеивать клеем БФ или лейкопластырем.

  - Получить информацию от главного инженера (прямого руководителя). Определиться с объемом и видом предстоящих работ, применяемыми средствами труда, подготовить все необходимое для безопасной работы.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Ознакомиться: с записями в журналах; обстановкой и результатами работы предыдущей смены, прояснив у сменщика вопросы, касающиеся предстоящей работы и имевших место нарушениях «водного режима» за предыдущую смену; с состоянием оборудования; химическим составом воды – путем анализа записей, оценки показаний контрольно-измерительных приборов результатов химических анализов; наличием запаса «химии для водоподготовки», запаса реагентов; показателями микроклимата в помещении с чашами бассейна; прояснить обстановку о всех возможно проводимых ремонтных работах по нарядам и распоряжениям на эксплуатируемом технологическом оборудовании и резервуарах,

в случае появления каких - либо вопросов, сомнений - поставить в известность главного инженера.

  - Оценить штатность функционирования средств связи - рации.

  - Визуально оценить состояние освещения и его достаточность, состояние электроточек, подготовить рабочее место к безопасному выполнению работ:

- при помощи визуального осмотра оценить отсутствие вероятности несанкционированного доступа, подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям, отсутствие загроможденности, и противопожарное состояние помещения. Проверить наличие противопожарных средств, аптечки (при наличии);

- оценить состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- убедиться в устойчивости стола, стула, исправности подъемно - поворотного устройства стула (при наличии), отрегулировать кресло (стул) по высоте, в соответствии с требованиями эргономики, в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела;

- убедиться в устойчивости мебели (шкафов для хранения документов), в рациональном расположении папок с документацией (иных документов) с исключением самопроизвольного падения;

- проверить наличие и исправность (целостность) средств труда. Проверить срок поверки контрольно-измерительных приборов, применяемых в работе, удобно разместить их на поверхности стола с исключением самопроизвольного падения;

- убедится в устойчивости, готовности к эксплуатации лабораторной мебели, состояние титровального стола (специальная мебель для проведения количественного анализа); наличии и целостности лабораторной посуды, бюреток, пипеток.

    - Подготовить все необходимое для работы.

  - С соблюдением требований охраны труда и безопасного перемещения по объекту, спустившись на технических этаж, оценить наличие, работоспособность аварийного освещения в помещении с баками водоподготовки, работу приточно-вытяжной вентиляции (включить ее за 15-20 минут до начала производства работ). Произвести оценку поверхности и состояния полов (отсутствие выбоин, неровностей, луж и др.).

    - Соблюдая осторожность, произвести осмотр рабочего места и оборудования, расположенного на техническом этаже:

- оценить состояние путей следования, проходов, отсутствие загромождённости, состояние поверхности пола – целостность, отсутствие разлитых технических жидкостей и масел; оценить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- произвести обход оборудования водоподготовки, визуально оценив его состояние и готовность, наличие защитных ограждений, площадок и лестничных маршей. Произвести визуальную оценку всех опасных зон и рисков;

- проверить внешним осмотром: отсутствие свисающих оголенных проводов; надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования; наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом); отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования;

- оценить срок технического освидетельствования применяемого оборудования, произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии видимых повреждений его основных элементов;

- проверить на рабочем месте наличие плакатов или знаков безопасности;

- убедиться в отсутствии постороннего персонала на техническом этаже (без сопровождающих лиц);

- проверить достаточность освещения рабочей зоны, в случае недостаточности освещения сообщить об этом ответственному за производство работ;

- оценить наличие и достаточность «химии для водоподготовки» у оборудования, визуально убедиться в герметичности ее тары;

- оценить наличие маркировки, соответствующих четких надписей на ёмкостях с водой и химическими реактивами (название вещества; факторы риска для организма человека; меры предосторожности; квалификацию вещества (по степени воздействия на организм работника, по характеру воздействия на организм работника и пр; сведения об особых условиях хранения; надписи: «Берегись ожога», «Опасно», «Едкое вещество», «Кислота» и пр.);

- убедиться в отсутствии несанкционированного доступа к «химии для водоподготовки»;

- произвести комплексный осмотр рабочего места;

- визуально оценить работу устройств автоматического контроля оборудования;

  - Проверить наличие суточного запаса реагентов и реактивов, необходимых для работы. Количество химических реактивов/реагентов, размещаемых на рабочем месте, должно быть не более необходимого на одну смену.

    - Этикетка должна быть прочной и устойчивой к внешним воздействиям. Надписи на ней должны быть напечатаны типографским или литографским способом, или другим средством печати (компьютером) на белой или слабоокрашенной бумаге.

    - Произвести проверку паспорта безопасности химического реактива/реагента. Название, используемое для идентификации химического вещества в паспорте безопасности, должно совпадать с названием на этикетке.

    - Доложить главному инженеру (непосредственному руководителю) о всех выявленных замечаниях и получить разрешение на приемку смены.

  - Аппаратчику ХВО запрещается опробовать оборудование до приемки смены, уходить со смены без оформления приема/сдачи и доклада главному инженеру (непосредственному руководителю). Запрещено выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать оборудование, инвентарь, лабораторную посуду, приборы, реагенты и т.д. обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Произвести комплексную оценку подготовки рабочего места для безопасной работы, установить последовательность выполнения операций.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Аппаратчик ХВО, после приёмки, смены должен получить задание от непосредственного руководителя на производство работ.

    - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей и имеющихся допусков до работы, в пределах рабочего места, участка выполнения работ.

    - Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

  - Во время работы быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

  - В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место. Реагировать на сигналы радиоэлектронных средств связи - рации, с целью обеспечения двусторонней беспроводной связи (приёма и передачи звукового сообщения).

  - Соблюдать требования безопасного перемещения по объекту, помещениям, территории, пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами, соблюдать требования к «запретным зонам». Осуществлять обходы оборудования необходимо согласно маршруту и графику, с целью наблюдения за работой оборудования химводоподготовки, мониторинга его исправности и предупреждения нарушения установленных режимов.

  - Следить за достаточным уровнем «химии для водоподготовки» в рабочих тарах, подсоединенных к системе водоподготовки. Исключать наличие опасно - низкого уровня вещества в таре, способствующего нарушению требований к химическому составу воды в чашах бассейна и развитию чрезвычайной ситуации.

    - Для минимизации риска подскальзывания, получения химических ожогов, отравления – использовать СИЗ (ношение защитной каски обязательно). Помнить, о наличии дежурных СИЗ, имеющихся в непосредственной близости к месту работы на техническом этаже.

    - Соблюдать требования безопасности при нахождении и передвижении в помещениях определенных категорий. Выбирать безопасный маршрут с исключением препятствий на пути следования, пользоваться только установленными проходами, путями перемещения и проемами. Запрещено проходить под оборудованием (трубами), перешагивать через них.

    - Следить за работой оборудования, периодически проводить его визуальный осмотр с целью выявления повреждений его элементов, своевременно докладывая ответственному за производство работ выявления повреждениях элементов/сбоях в работе.

  - При необходимости нахождения: в помещении с чашами бассейна - передвигаться с соблюдением требований безопасности - не спеша, и только по уложенным в проходах штатным резиновым коврикам (покрытиям), тем самым исключая риск подскальзывания, падения в чашу бассейна; в помещении тренажерного зала – учитывать расстановку спортивного оснащения, исключая риск его падения (раскатывания), спотыкания при передвижении по помещению.

    - Придерживаться безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении любых операций. Выполняя какие – либо работы в непосредственной близости к краю чаши бассейна, соблюдать безопасное расстояние не менее 50 см от кромки чаши, помнить о возможном риске подскальзывания, падения, утопления.

  - При проведении проверки места установленного хранения реагентов, агрессивных веществ, «химии для водоподготовки», с целью соблюдения порядка, проявлять осторожность. Обращать внимание на присутствие посторонних запахов, с целью исключения утечки агрессивных сред и предупреждения отравлений. Все операции, связанные с применением или возможным образованием/выделением веществ, имеющих неприятный запах, выполнять только с применением СИЗ (защитных очков, респираторов, фартуков, резиновых перчаток), (в вытяжном шкафу при работающей общеобменной вентиляции помещения).

    - Отслеживать целостность стеклянной тары, лабораторной посуды, деталей оборудования и пр. При эксплуатации лабораторной посуды и проведении контрольных анализов показателей химического состава воды, применять оборудование, реактивы, лабораторную посуду по прямому назначению. Придерживаться общепринятых технологий и правил. Выполняя работы – помнить, что лабораторная посуда изготовлена из стекла и имеется риск пореза.

    - При проведении химического анализа и обращении с реагентами помнить, что это химические вещества – имеется риск отравления, химических ожегов.

  - Вести установленные журналы, сопутствующую отчетность, документальное оформление результатов осмотров, неполадках в работе оборудования, приема-сдачи смены и обеспечивать хранение документации.

  - Ведение процесса химической очистки воды, осуществлять с учетом контроля параметров технологического режима подготовки воды предусмотренных инструкцией. Постоянно осуществлять контроль за параметрами и показателями качества воды. Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов.

  - Соблюдать требования по эксплуатации системы водоподготовки плавательного бассейна. При пуске вращающихся механизмов следует находиться на безопасном расстоянии от них. Соблюдать порядок и правила пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных условиях.

  - В процессе работы аппаратчик ХВО должен следить за надёжностью соединений трубопроводов, установленных на оборудовании в схемах с агрессивными веществами, с целью исключения несчастных случаев.

    - Смену тары с реагентами осуществлять с соблюдениями ном безопасности, исключая пролив, расплескивание, опрокидывание.

    - Поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин: предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг; при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг; постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

  - В течении всей смены работник обязан применять необходимые для безопасной работы СИЗ, исправное оборудование и технику, приспособления, использовать их только для тех операций и видов работ для которых они предназначены.

  - Поддерживать в исправном состоянии комплект лабораторной посуды, приспособлений и инвентаря. При применении в работе контрольно-измерительных приборов, соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями завода - изготовителя.

  - Аппаратчику ХВО запрещается допускать к участию в своей работе необученных, посторонних лиц и лиц, не имеющих отношения к трудовым функциям.

  - При заливании водой ключей управления оборудованием, исключить его эксплуатацию, поставить в известность главного инженера. Оперировать ключами следует в         диэлектрических перчатках, персоналу, имеющему право, на данное производство работ.

  - Во время обхода оборудования водоподготовительных установок запрещается:

- Самовольно производить какие-либо переключения оборудования;

- перепрыгивать или перелезать через трубопроводы, проходить под трубами. Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные мостики;

- перемещаться в неосвещенной зоне;

- опираться и становиться на оборудование, барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожухи муфт и подшипников;

- ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных поручней и ограждений;

- находиться вблизи водоуказательных стекол, а также около запорной и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов и оборудования, если это не вызвано производственной необходимостью.

  - Аппаратчику ХВО запрещено:

- самовольно производить замену сальниковых уплотнений и прокладочного материала на насосах, фланцевых соединениях и арматуре;

- при открытии и закрытии арматуры применять рычаги, удлиняющие плечо рукоятки или маховика, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации арматуры;

- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования, приборов, приспособлений, вносить изменения в конструкцию оборудования или их регулировку;

- оставлять оборудование включенным после выполнения работ;

- переносить стеклянные колбы, лабораторную посуду в руках. Перенос лабораторной посуды (стеклянные емкости, бутыли, склянки, колбы) как пустые, так и заполненные пробами/химическими реактивами, осуществлять только в специальном ящике - переноске с ячейками/в ведре (с предварительной оценкой исправности тары). Перенос тары с агрессивными веществами на небольшие расстояния, в пределах рабочего места осуществлять в корзинах с двумя ручками не менее чем двумя лицами после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины;

- сливать в канализацию замасленные воды, кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества;

- во время проведения работ касаться руками в перчатках своих глаз, носа, рта, незащищенных участков кожи. Перчатки, снятые единожды, повторно не используются;

- засасывать растворы, химические реактивы/реагенты ртом;

- использовать поврежденную лабораторную посуду/стеклянные предметы;

- пробовать на вкус и запах используемые вещества, намеренно вдыхать пары;

- хранить вещества неизвестного происхождения без надписей, этикеток, с нечитаемыми этикетками;

- осуществлять переливание химических реактивов, реагентов, «химии для водоподготовки» и прочих веществ, производить перелив остатков (в т.ч. в иную тару, в более мелкую тару);

- эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными или отключенными устройствами автоматики, защит и блокировок.

  - При возникновении отклонений в работе оборудования от нормального режима должны быть приняты все возможные меры по отключению неисправного оборудования и развитию аварийной ситуации, с обязательным информированием главного инженера (руководителя работ).

  - Аппаратчик ХВО обязан прекратить работу с использованием электроустановок при:

- появлении постороннего шума, запаха гари, прекращении подачи электроэнергии;

- отсутствии или неисправности защитного заземления;

- нечеткой работе выключателя;

- неисправности предохранительных и блокировочных устройств, крепежных устройств, ограждении и других средств защиты;

- повреждении штепсельного соединения, изоляции кабеля;

- при открытых токоведущих частях;

- появлении на корпусах электроустановок наличия ощутимого электрического тока при ручном соприкосновении.

  - Запрещается приступать к работе с использованием химических реактивами, реагентов, «химиии для водоподготовки» и прочими химическими средами при:

- наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода — изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение; истекшем сроке его технического освидетельствования;

- при выявлении отсутствия этикеток, повреждении упаковки, нарушении целостности тары, истечении срока годности химических реактивов/реагентов и прочих веществ;

- невыполнении предписаний органов государственного надзора;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии или неисправности предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов;

- при отсутствии или неисправности вентиляции;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ (при применении нового вида химического реактива/реагента);

  - Отработанные/пустые емкости (тара) подлежит утилизации. До момента утилизации - хранение тары осуществляется отдельно, с плотно закрытыми крышками и исключением протечек, испарений, в соответствии с правилами пожарной безопасности.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещено: купание в чашах бассейна; эксплуатация спортивного оборудования, инвентаря; занятие активностями в тренажерном зале, физкультурно-оздоровительной деятельностью; посещение сауны – в личных целях, если это не связано с выполнением трудовых функций.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации, принять меры по сохранению обстановки. Не покидать своё рабочее место до устранения причин. Рабочее место допускается покидать с разрешения непосредственного руководителя, либо только в случае угрозы для жизни.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников, аппаратчику ХВО следует: прекратить работу, сообщить о них главному инженеру (непосредственному руководителю) и действовать в соответствии с полученными указаниями. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

  - В случае аварийной обстановки:

- прекратить работы;

- отключить оборудование;

- оповестить об опасности окружающих людей;

- доложить непосредственному руководителю о случившемся;

- действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом главному инженеру;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

    - В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить, а при охвате огнем большей части одежды плотно закатать работника в ткань (кошму), но не накрывать с головой.

    - При возгорании электрооборудования необходимо применять только углекислотные огнетушители.

  - В случае обнаружения на металлических частях оборудования напряжения (ощущение тока), оборудование гудит, в случае появления вибраций или повышенного уровня шума, при резком нагревании и плавлении корпуса, искрении электрооборудования, обрыве питающего кабеля, необходимо остановить работу оборудования, доложить о случившемся непосредственному руководителю. Без указаний руководителя к работе приступать запрещено.

  - В случае получения травмы или ухудшения самочувствия сотрудник должен прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться за медпомощью.

  - В случае нарушения целостности замка помещения, пропажи чего - либо поставить в известность главного инженера, для своевременного принятия мер.

  - Разлитые кислоты и щелочи следует засыпать песком, затем песок удалить из помещения и лишь после нейтрализации проводить уборку. Нейтрализацию производить раствором кальцинированной соды, в случае со щелочью - обработка нейтрализующим раствором (соляной или уксусной кислотой слабой концентрации). Обязательным является проветривание.

  - При попадании кислоты, щелочи на кожу или глаза - промыть обильной количеством воды, доложить о случившемся непосредственному руководителю и обратиться к мед. персоналу бассейна за медицинской помощью.

  - При признаках отравления покинуть рабочее место, выйти на свежий воздух, информировать главного инженера.

    - В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости – невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения - приостановить работы, немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем ответственному за производство работ и обратиться за медпомощью.

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, немедленно поставить в известность о произошедшем случае мед. работника объекта.

  - О любой нештатной ситуации (травмирование сотрудников объекта или посетителей объекта, третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать главному инженеру (непосредственному руководителю).

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Завершить все работы по переключению оборудования, осмотры и обходы (за исключением аварийных случаев) и операции по перекачке реагентов.

  - Внести все необходимые записи в журналы, заполнить установленную документацию.

  - Произвести документальное оформление результатов выполненных работ, внести необходимые записи о неполадках в работе оборудования.

  - Разложить средства труда, принадлежности, приспособления и оборудование для проведения анализов состава воды - на места хранения.

  - Поместить неиспользованные материалы, реагенты в отведенное для них место (предварительно плотно укупорив), соблюдая правила хранения.

  - Собрать и вынести в установленное место мусор.

  - Привести в порядок рабочее место по завершении работ, выполнить все предусмотренные мероприятия по окончанию своей смены и передаче смены сменщику.

  - В установленном порядке осуществить допуск сменного работника.

  - Сообщить принимающему смену полную информацию об обстановке на рабочем месте, прошедшей смене, режиме работы оборудования и его состоянии, о всех        неисправностях, имевших место в течение смены и мерах, принятых по их устранению.

  - Доложить о сдаче смены главному инженеру. Сообщить непосредственному руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АППАРАТЧИКА ХИМИЧЕСКОЙ

ВОДООЧИСТКИ (ХВО)

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АППАРАТЧИКА ХИМИЧЕСКОЙ

ВОДООЧИСТКИ (ХВО)

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |