Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников учреждения, обеспечивающих принятие мер к сохранению жизни и здоровья, проведение первичного осмотра и предварительную оценку состояния участников спортивных, спортивно - массовых мероприятий, соревнований различной спортивной направленности (в т.ч. с целью принятия решения о допуске до участия в мероприятии) (далее по тексту – спортивное мероприятие), (с учетом имеющегося заключения о состоянии здоровья, выданного специалистом лицензированной медицинской организации, имеющей право на осуществление данного вида деятельности), использующих в работе медицинскую мебель, приборы и изделия медицинского назначения.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для медицинской сестры, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при: присутствии на спортивных мероприятиях, принятии первоочередных мер по сохранению жизни и здоровья участников спортивных мероприятий в ходе их проведения; проведении первичного осмотра и вынесении предварительной оценки о состоянии участников спортивных мероприятий (с целью допуска до участия); применении в работе медицинских приборов и использовании изделий медицинского назначения; эксплуатации медицинской мебели, а также требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной в качестве медицинской сестры допускаются лица имеющие профессиональное, профильное медицинское образование (по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», свидетельство об аккредитации специалиста, с обязательным прохождением в установленном порядке (не реже 1 раза в 5 лет) повышения квалификации по виду деятельности с подтверждением сертификата), представление об охране жизни и здоровья граждан, навыки, знания спортивной медицины, необходимую теоретическую и практическую подготовку, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее – с периодичностью согласно действующему законодательству);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомленные с объектами учреждения, их спецификой;

- ознакомленные с требованиями нормативных документов по организации работы в области спорта и допуска участников к посещению спортивных мероприятий (с учетом имеющегося заключения о состоянии здоровья, выданного специалистом лицензированной медицинской организации, имеющей право на осуществление данного вида деятельности);

- ознакомленные с требованиями при присутствии на спортивных, спортивно - массовых мероприятиях (в т.ч. при принятии норм ГТО) и регламентом их проведения;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе специальных устройств – медицинских приборов и аппаратов (в т.ч. электронного термометра, тонометра и т. д.);

- владеющие навыками эксплуатации медицинской мебели, технических средств для размещения и перемещения пострадавших (в т.ч. кушетка, носилки и т. д.);

- знающие назначение, область применения, требования и правила при использовании, хранении изделий медицинского назначения;

- знающие требования по заполнению, ведению и хранению документации, установленных форм, связанной со спецификой работы медицинской сестры;

- имеющий представление о деловом этикете и медицинской этике;

- повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте медицинская сестра проходит не реже 1 раза в 6 месяцев;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней; направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах, сотрудник проходит целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Медицинская сестра является лицом, обязанным оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также работником, к компетенциям которого нормативными правовыми актами по охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим, поэтому, проходит специальное обучение и проверку знаний в специализированном учебном центре, по соответствующим программам обучения - далее с периодичностью, согласно действующему законодательству (1 раз в 3 года).

    - Медицинская сестра также является инструктором (преподавателем) по обучению приемам оказания первой помощи, поэтому, проходит специальное обучение и проверку знаний в специализированном учебном центре, по соответствующей программе повышения квалификации.

    - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, медицинская сестра проходит - 1 раз в год (в рамках ежегодного планового обучения). Проведение проверки знаний требований охраны труда - в единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда в МАУ «ЦФСП».

    - Повышение квалификации по виду деятельности с подтверждением сертификата - в порядке, установленном законодательством РФ – 1 раз в 5 лет.

  - В процессе работы на медицинскую сестру могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- инфицирование различными возбудителями;

- воздействие различных веществ, входящих в состав изделий медицинского назначения, перевязочного материала при контакте с кожей, воздействии на слизистые оболочки;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей медицинской мебели, оборудования и приборов;

- вероятность получения травмы (случайное попадание спортивного инвентаря при присутствии на спортивном мероприятии/соревновании);

- вероятность проявления агрессии, опасность нанесения физических травм со стороны третьих лиц;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- значение напряжения в электрической цепи;

- перенапряжение зрительного анализатора;

- вынужденная рабочая поза;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочих зон (вследствие наполненности помещения объекта, в связи с большим числом участников и зрителей; температурный режим, связанный с проветриванием);

- эмоциональные, нервно-психические нагрузки;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

    - Источники возникновения вредных и опасных производственных факторов;

- неисправная медицинская мебель, оборудование, приборы или неправильная их эксплуатация;

- отсутствие, неисправность, неправильное применение СИЗ;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение требований должностной инструкции, инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации работ на объекте.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Также работник обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда, необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами, труда: для оснащения рабочего места исправной, готовой к эксплуатации медицинской мебелью, оборудованием; сумкой (ящиком – переноской) «медицинской сестры» (для транспортировки изделий медицинского назначения и перевязочного материала); техническими устройствами – медицинскими приборами (в т.ч. электронный термометр, тонометр); изделиями медицинского назначения, перевязочными средствами - необходимыми для оказания первичной медико-санитарной помощи; расходным материалом - перчатками медицинскими (одноразовыми), масками одноразовыми (предоставляются в неограниченном количестве, по потребности/расходованию).

  - Сотрудник обязан эксплуатировать медицинскую мебель, оборудование, технические устройства – медицинские приборы (в т.ч. электронный термометр, тонометр), изделия медицинского назначения - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя.

    - Медицинская сестра должна знать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и общую последовательность действий на месте происшествия, до прибытия квалифицированной медицинской помощи; алгоритм оказания первой помощи; порядок вызова бригад скорой медицинской помощи; виды, назначение, область применения изделий медицинского назначения, технику наложения перевязочного материала.

    - При выполнении трудовых функций и общении - соблюдать общепринятые нормы поведения, медицинскую этику, проявлять доброжелательность, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Медицинская сестра должна:

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии (в т.ч. требования к гигиене рук медицинского персонала – обработка рук);

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен при осуществлении непрерывного трудового процесса, прием пищи осуществляется в отдельно оборудованной для этого зоне);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

    - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Медицинская сестра должна иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: присутствием на спортивных мероприятиях, с целью обеспечения мер к сохранению жизни и здоровья; контактом с человеком при проведении первичного осмотра и предварительной оценки состояния участников спортивных мероприятий; эксплуатацией медицинской мебели и оборудования; использованием в работе медицинских приборов; обращением с изделиями медицинского назначения и перевязочным материалом; эксплуатацией «сумки медицинской сестры».

  - Медицинская сестра обязана знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования инструкций по эксплуатации завода – изготовителя и порядок подготовки к работе медицинских приборов (в т.ч. электронный термометр, тонометр); соблюдать требования использования (применения), замены СИЗ и требования санитарии при обработке (подготовке) рук; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; меры личной безопасности при присутствии на спортивных, массовых мероприятиях; порядок безопасной организации рабочего места, при присутствии на спортивных мероприятиях, с учетом мер личной безопасности и требований санитарии; требования к хранению изделий медицинского назначения, перевязочного материала; комплектность «сумки (ящика) медицинской сестры» и требования по ее содержанию; требования к комплектации аптечек на объектах учреждения; правила оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с характером полученных травм участниками спортивных мероприятий и порядок действия при вызове скорой медицинской помощи; знать и определять состояния при которых осуществляется вызов бригады скорой медицинской помощи; безопасные приемы при выполнении работ, мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и травматизма; противопоказания к занятиям физкультурой и спортом; показатели физического и функционального состояния организма в норме, при патологии и при физических нагрузках, уметь производить его оценку; требования санитарно-гигиенических норм; методы наложения повязок, применения перевязочного материала; владеть теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности; применять современные методы работ; способы взаимодействия с другими врачами-специалистами, различными службами, учреждениями, организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; требования по окончании рабочего дня и закрытии медицинского кабинета» (в случае наличия на объекте); общепринятые нормы поведения, медицинскую этику.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе медицинских приборов, медицинская сестра должна сообщить заместителю директора по спортивно массовой работе (иному лицу ответственному за производство работ).

  - За невыполнение требований данной инструкции медицинская сестра несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - В случае наличия на объекте «медицинского кабинета», произвести подготовку рабочего места к безопасному выполнению работ:

- убедиться в достаточности освещения рабочего места;

- произвести визуальную оценку состояния электроточек, отсутствия свободно лежащих проводов;

- при помощи визуального осмотра оценить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям, отсутствие загроможденности, и противопожарное состояние помещения. Убедиться в наличие противопожарных средств;

- оценить состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- убедиться в устойчивости стола, стула, исправности подъемно - поворотного устройства стула (при наличии), отрегулировать кресло (стул) по высоте, в соответствии с требованиями эргономики, в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела;

- убедиться в устойчивости мебели (шкафов для хранения документов), в рациональном расположении папок с документацией (иных документов) с исключением самопроизвольного падения;

- убедиться в устойчивости, исправности и готовности к эксплуатации медицинской мебели, оборудования (кушетка);

- убедиться в отсутствии несанкционированного доступа в кабинет, проверить закрытие на замок шкафов (для хранения изделий медицинского назначения, перевязочного материала);

- оценить санитарное состояние помещения/кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и провести сквозное проветривание;

- убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 21-23 Со

- убедиться в достаточной освещенности рабочего пространства;

- произвести осмотр рабочего места, убрать все лишние предметы, мешающие выполнению трудовых функций.

  - Оценить исправность, готовность к эксплуатации оборудования (в т.ч. кушетка, носилки и т.д.):

- произвести визуальный осмотр кушетки (оборудование, специализированная группа изделий для размещения человека, проведения осмотра) в целом, осмотреть каркас и ложе. Проверить целостность покрытия, надежность креплений, резьбовых соединений, устойчивость, исправность кушетки в целом. Произвести регулировку высоты, наклона спинки (30-45о), подголовника. С Соблюдением требований безопасности, произвести дезинфекцию средствами (согласно инструкции по эксплуатации и уходу завода - производителя) для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина). Убедиться, что приняты все возможные меры от опрокидывания, самопроизвольного складывания оборудования;

- произвести: визуальный осмотр медицинских носилок оценив в целом рабочее состояние (вспомогательное оборудование, техническое средство, предназначенное для размещения (транспортировки) людей, с целью оказания плановой и экстренной медицинской помощи); оценить внешний вид и комплектацию (отсутствие механических повреждений, загрязнений, нарушений структуры материалов); проверить состояние ремней и ручек для переноски (отсутствие порезов/износа, особенно в области вокруг пряжек); оценить состояние ремня для фиксации головы (отсутствие износа, порезов, истрепанности); произвести оценку состояния застежек – липучек (надежность закрепления, чистота); осуществить подготовку - придание определённой формы в зависимости от характера и степени серьёзности травмы.

  - Произвести оценку готовности технических устройств – медицинских приборов (в т.ч. электронный термометр, тонометр):

- подготовить к эксплуатации и проверить исправность/штатность работы технического устройства – термометра (устройство, используемое для измерения температуры тела человека): а) Удостовериться, что прибор не имеет внешних повреждений; б) В отсеке для питания имеются съемные источники питания – батарейки, с достаточным сроком годности не имеющие признаков видимых повреждений; в) Путем нажатия кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ», визуализации отображения сегментов на дисплее убедится в работоспособности устройства;

- подготовить к эксплуатации и проверить исправность/штатность работы технического устройства – тонометра (устройство, используемое для измерения артериального давления): а) Удостовериться, что прибор не имеет внешних повреждений; б) Изоляция шнура питания и штепсельная вилка – целые. в) В отсеке для питания находятся съемные источники питания – батарейки, с достаточным сроком годности, не имеющие видимых повреждений; г) Комплектующие (манжета и соединительный кабель) не имеют повреждений; д) Путем нажатия кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ», визуализации отображения сегментов на дисплее, тактильному ощущению при производстве наполнения воздухом манжеты устройства - убедится в его работоспособности;

- убедиться в наличия запасных источников питания совместимой модификации (батареек).

  - Подготовить «сумку (ящик - переноска) медсестры». Убедиться в ее целостности, надежности крепления ручки – переноски, функционировании замков, произвести оценку санитарного состояния, оценить готовность к эксплуатации. Оценить равномерность распределения изделий медицинского назначения по пространственным отсекам по пространственным отсекам внутренней системы разделения сумки (ящика), надежность крепления изделий фиксаторами, предотвращающими их смещение (рассыпание). Убедиться в полноте комплектации всем необходимым.

    - В случае эксплуатации «ящика – переноски медицинской сестры», дополнительно убедиться, в том, что: корпус - целый, функциональная составляющая креплений и подвижных элементов сохранена; ручка - гладкая, без зазубрин и шероховатостей; Произвести оценку работоспособности фиксирующих приспособлений - защёлка чёткая, без люфта.

    - Убедиться в полной комплектации аптечки: в соответствии срока годности, целостности упаковок изделий медицинского назначения, перевязочного материала и достаточности их количества.

    - Оценить наличие достаточного запаса одноразовых масок и перчаток.

  - В случае присутствия на спортивном мероприятии, согласовать с лицом ответственным за его проведение/организацию (заместитель директора по СМР, начальник структурного подразделения, начальник ЦТ ГТО иное ответственное лицо) свое присутствие в указанный день, период и время.

    - Определиться со своим рабочим местом (местом расположения), с учетом требований безопасности при проведении спортивных мероприятий.

    - Произвести комплексный осмотр рабочего места. Разместить все необходимое на рабочем месте с учетом удобства использования, исключая вероятность случайного падения, убрать все лишние предметы, мешающие выполнению трудовых функций. Приготовиться к проведению осмотра участников мероприятия, с целью осуществления допуска.

    - Оценить безопасный периметр зоны производства работ, недоступность (исключение несанкционированного доступа) для посторонних к средствам труда, изделиям медицинского назначения.

    - Ознакомиться с нормативными документами, регламентом проведения спортивного мероприятия, со списочным составом участников.

    - Подготовить необходимую документацию.

  - В случае выполнения трудовых функций на объекте бассейн «Лазурный», дополнительно учесть следующее:

- помещение с чашами бассейна имеет свой микроклимат и повышенную влажность;

- существуют риски подскальзывания на мокрой поверхности, падения в чашу с водой, утопления;

- необходимы повышенные требования по соблюдению электробезопасности, в т.ч. при эксплуатации приборов, работающих от электросети (исключение рисков случайного падения тонометра в чашу; намокание питающего кабеля, штепсельной вилки; вероятность короткого замыкания; повышенный риск электротравм).

  - Доложить непосредственному руководителю (лицу, ответственному за проведение/организацию), о всех выявленных замечаниях.

  - Перед непосредственным выполнением трудовых функций - произвести подготовку рук.

    - При помощи визуального осмотра, убедится в исправности вентилей водопроводного крана и возможности безопасной его эксплуатации.

    - Вентили водопроводного крана открывать плавно, без рывков и излишних усилий. Запрещено применять для этих: целей молотки, гаечные ключи, иные дополнительные приспособления/рычаги. Обращать внимание на вывешенные таблички, в случае проведения ремонтных (иных) работ сантехнического прибора.

    - При открытии вентилей соблюдать следующую последовательность: сначала открыть вентиль холодной воды, затем постепенно производить добавление горячей. Температура воды должна быть комфортной и безопасной (30–45°C), исключать риски создания опасности ожогов, ошпаривания.

    - Тщательно вымыть руки при помощи щетки и мыла, обработать антисептическим средством, надеть одноразовые перчатки. Надеть одноразовую маску.

  - Подготовиться к началу рабочего дня.

  - Медицинской сестре запрещено заходить в запретные зоны, и(или) выполнять любые работы в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- электроустановки, энергоустановки объекта (помещения электрощитовых, места распределительных щитков, тепловой узел и т.д.);

- технические этажи и помещения объекта с технологическим оборудованием;

- зона производства работ подрядных организаций;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков;

- находиться непосредственно в «зоне игрового поля» (за исключением случаев оказания первой помощи, выполнения непосредственных трудовых обязанностей).

  - Медицинской сестре запрещается выполнять работы, к которым она не допущена в установленном порядке, а также эксплуатировать оснащение «медицинского кабинета», технические устройства, приборы и изделия медицинского назначения, с которыми она не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места (участка работ), регламента проводимого спортивного мероприятия, согласованного с лицом ответственным за его проведение.

  - При выполнении трудовых функций, применять безопасные методы и приемы выполнения работ, с учетом вида выполняемых работ, проявлять тактичность, терпимость, соблюдать нормы медицинской этики и делового общения.

    - Принимать меры по сохранению жизни и здоровья участников спортивных мероприятий, при необходимости – осуществлять вызов скорой специализированной, медицинской помощи. Квалифицированная медицинская и неотложная помощь может оказываться квалифицированными работниками медицинских организаций на месте проведения мероприятия, при транспортировке в медицинское учреждение, так и в самом медицинском учреждении.

  - Для транспортировки изделий медицинского назначения и специальных устройств, если это требуется по условиям работы - пользоваться «сумкой медсестры» или «ящиком – переноской медицинской сестры».

    - В целях обеспечения безопасности работника, следить за тем, чтобы травмоопасные (острые, режущие) части содержимого (например, ножницы) были зачехлены, а содержимое сумки (ящика) - равномерно распределено по отсекам внутренней системы хранения и зафиксировано (во избежание рассыпания и поддержания порядка).

    - При транспортировке, «ящик – переноску медицинской сестры» держать уверено, обхватив за ручку полным хватом. Следить за надежностью защелкивания фиксаторов, исключать перегрузку ящика содержимым, перевертывание, падение.

    - «Сумку медицинской сестры» допустимо переносить как в руке, так и «через плечо». Следить за тем, чтобы ручка не была слишком длиной (оптимальное положение сумки на уровне середины бедра), а транспортировка не стесняла движения, а обеспечивала комфорт при движении и выполнении трудовых функций.

  - Медицинская сестра должна принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к персональным данным, сведеньям, содержащим информацию об участниках мероприятий, обеспечивая их хранение в недоступном для посторонних месте.

  - Во время работы изделия медицинского назначения, перевязочный материал (доступ к ним), «сумка медсестры» (ящик - переноска), специальные устройства/приборы, оснащение «медицинского кабинета, рабочее место, документы - должны находиться в поле обзора медицинской сестры.

    - Отлучаясь с рабочего места, из кабинета (при наличии) - закрывать дверь на замок, принимая первоочередные меры от несанкционированного доступа в помещение. Запирать все имеющиеся шкафы, «сумку медсестры» (ящик – переноску) убирать на место хранения, при необходимости - брать с собой.   Обеспечивать сохранность и недоступность ключа для посторонних лиц.

  - Сотрудник обязан эксплуатировать оснащение «медицинского кабинета», оборудование, технические устройства – приборы (в т.ч. электронный термометр, тонометр), изделия медицинского назначения - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода – изготовителя. Соблюдать требования по уходу и хранению.

  - В случае присутствия на мероприятии, различной спортивной направленности, медицинская сестра должна:

- находиться на рабочем месте, которое определил прямой руководитель, ответственный за производство работ, согласованном предварительно с организатором спортивного мероприятия, исходя из требований безопасности и удобства расположения (с учетом спортивной направленности мероприятия);

- находиться на безопасном расстоянии от участников спортивного мероприятия (с целью исключения травмирования, случайного попадания спортивным инвентарем);

- иметь на рабочем месте все необходимое для качественного выполнения трудовых функций, связанных с должностными обязанностями медицинской сестры;

- присутствовать на мероприятии в течении всего времени его проведения;

- с целью минимизации рисков, связанных с прямой трудовой функцией, находиться в СИЗ, перчатках, медицинской маске в течении всего периода мероприятия, вне зависимости от его направленности;

- с целью исключения несанкционированного доступа к средствам труда - непрерывно осуществлять контроль за зоной производства работ, а также контролировать изменение обстановки на месте проведения мероприятия.

  - При необходимости нахождения и производстве работ на объекте, в помещении с чашами бассейна, работник должен помнить об имеющихся рисках на данном объекте. Перемещение разрешено только по периметру чаши, спокойным размеренным уверенным шагом, по специальным штатным покрытиям-коврикам, на безопасном расстоянии от зеркала воды, исключающим вероятность подскальзывания и падения в емкость чаши (за исключением случаев принятия мер по оказанию первой помощи).

  - Требования при: проведении первичного осмотра, оценке состояния и принятии решения о предоставлении допуска участнику к спортивному мероприятию:

- соблюдать медицинскую этику, психологию профессионального общения, придерживаться разрешенных методов сбора медицинской информации, проведения осмотра и контроля состояния здоровья участников спортивных мероприятий;

- при ознакомлении с заключением квалифицированного специалиста (врача медицинского учреждения) о состоянии здоровья участника (справка/разрешение о допуске к участию в спортивном мероприятии) проявлять внимательность, оценивать имеющиеся данные и заключение специалиста;

- при проведении первичного осмотра, выяснении субъективных (со слов участника) и объективных (определяемые самой медицинской сестрой) особенностей состояния человека, учитывать вероятность риска проявления агрессии со стороны третьих лиц;

- при проведении осмотра соблюдать требования личной безопасности и последовательность осмотра: общее состояние; состояние сознания; осанка и походка; телосложение и конституция; выражение лица, осмотр головы и шеи; осмотр кожи и видимых слизистых оболочек; характер волос и ногтей; наличие отёков; состояние лимфоузлов; оценка состояния мышц, костей и суставов;

- осуществить принятие какого – либо решения («о допуске» или «не допуске» до участия).

  - Требования при оказании первичной медико-санитарной помощи:

- произвести оценку состояния пострадавшего с учетом жизненных показателей, с соблюдением требований личной безопасности, правил санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, приняв все необходимые меры;

- провести оказание неотложной помощи (в соответствии с установленным порядком действий при данном состоянии), с последующим вызовом скорой медицинской помощи, и направлением его в ближайшее медицинское учреждение (при необходимости);

- обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и поддержание жизни и здоровья пострадавшего, до прибытия квалифицированной медицинской помощи.

  - Порядок действий при вызове скорой помощи и необходимая информация:

- набрать номер телефона службы реагирования (112, также может осуществляться по телефонам: 103, 03, 030, 003 или региональным/городским номерам);

- сообщить диспетчеру информацию о: месте проведения мероприятия/происшествии; что произошло, характер травм; Ф.И.О., пол, возраст и число травмированных; какая помощь, оказывается. Телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера о принятии вызова;

- при необходимости организовать встречу вызванной бригады скорой медицинской помощи, чтобы максимально ускорить прибытие медицинского персонала к пострадавшему;

- обеспечить беспрепятственный проход медицинских работников и необходимые условия для оказания квалифицированной помощи;

- при необходимости оказать содействие медицинскому персоналу в транспортировке;

- предоставить всю необходимую информацию.

  - Требования при эксплуатации термометра:

- эксплуатацию прибора производить только по прямому назначению;

- удалить защитную пленку экрана (при наличии);

- протереть салфеткой;

- нажать кнопку Вкл/Выкл, убедится, что прозвучал звуковой сигнал и отобразились символы на экране (в случае эксплуатации электронного изделия);

- замер температуры тела производить в состоянии покоя под постоянным контролем;

- поместить прибор в середину подмышечной впадины, удостоверившись в плотности его прилегания к телу, путем прижатия руки;

- удерживать прижатую руку к телу в течении всего периода измерения;

- произвести измерение температуры приблизительно в течении 1 - 2 минут;

- произвести оценку результата в соответствии с нормами, произвести допуск (отказ в допуске) участника;

- после каждого измерения подлежит протирке влажной спиртосодержащей салфеткой;

- прибор хранить в футляре, в сухом прохладном месте, вдали от приборов с сильными электромагнитными полями.

- по окончанию срока службы прибор подлежит отдельной утилизации в соответствии с принятыми нормами законодательства.

    - При эксплуатации термометра запрещено:

- вносить изменения или модернизацию в прибор;

- допускать падений, ударов прибора, брать прибор в рот, грызть наконечник;

- располагать прибор возле источников высокой температуры, под прямыми солнечными лучами, подвергать резким перепадам температур;

- подвергать прибор воздействию влаги;

- использовать для очисти растворитель, бензин или абразивные вещества.

  - Требования при эксплуатации тонометра:

- помнить, что прибор может работать как от электросети, так и от съемных источников питания. Соблюдать требования электробезопасности;

- эксплуатацию прибора производить только по прямому назначению;

- произвести подсоединение манжеты к прибору;

- установить прибор на горизонтальную, ровную поверхность, исключением падения;

- отрегулировать высоту стула таким образом, чтобы манжета на руке находилась на уровне сердца;

- обеспечить стабильное электропитание;

- замер давления производить в состоянии покоя под постоянным контролем;

- поместить руку допускаемого в манжету до упора локтя и зафиксировать;

- нажать кнопку Старт/Стоп. Манжета начнет сжиматься вокруг руки, путем нагнетания воздуха;

- по истечении определенного времени измерение произведется автоматически;

- произвести оценку результата в соответствии с нормами, произвести допуск (отказ в допуске) участника;

- по завершения измерения освободить руку из манжеты;

- интервал между измерениями не менее 10 минут;

- при необходимости чистки – использовать мягкую ткань, смоченную водой;

- прибор хранить в чехле, в сухом прохладном месте, вдали от приборов с сильными электромагнитными полями;

- по окончанию срока службы прибор подлежит отдельной утилизации.

    - При эксплуатации тонометра запрещено:

- вносить изменения или модернизацию в прибор, сервисное обслуживание осуществляется квалифицированными специалистами;

- допускать падений, тряски, ударов прибора;

- располагать прибор возле источников высокой температуры (или ее перепадов), под прямыми солнечными лучами;

- производить измерения у человека, находящегося в одежде из плотной ткани;

- использовать для очисти растворитель, абразивные вещества, моющие средства, содержащие щелочь;

- погружать прибор в воду.

  - Требования по обращению с изделиями медицинского назначения, перевязочным материалом:

- использовать по прямому назначению, в соответствии с назначением и инструкцией по применению;

- соблюдать технику наложения;

- производить оценку наличия и читаемости маркировки упаковки любого изделия, содержащей: наименование и адрес производителя, массу или размер изделия, дату его изготовления или срок годности, назначение, способ применения;

- оценивать маркировку о стерильности или не стерильности изделия, способе вскрытия;

- соблюдать требования к хранению (подлежит хранению в отдельных шкафах, ящиках, стеллажах; при стабильной температуре и отсутствии влажности; с исключением несанкционированного доступа).

    - При обращении с изделиями медицинского назначения, перевязочным материалом запрещено:

- допускать использование изделий медицинского назначения, перевязочного материала с истекшим сроком годности и повреждениями упаковки;

- повторного использования изделий;

- использование изделий с признаками загрязнений;

- оставлять изделия без присмотра, с возможностью несанкционированного доступа к ним;

- использование не по прямому назначению.

  - Требования при эксплуатации кушетки медицинской:

- эксплуатацию медицинского оборудования производить только по прямому назначению;

- осуществлять контроль за устойчивостью кушетки;

- производить регулярную санобработку мед.оборудования.

    - При эксплуатации кушетки запрещено:

- эксплуатировать неисправное мед.оборудование, имеющее: механические повреждения, нарушения структуры материалов, загрязнения, износ;

- превышать вес располагаемого на кушетке, более разрешенного инструкцией завода – изготовителя;

- во избежание травмирования, совать пальцы в узлы, подвижные части кушетки;

- опираться на кушетку (или отдельную ее область), провоцируя ее опрокидывание, самопроизвольное складывание;

- использование не по прямому назначению.

  - Требования при эксплуатации носилок:

- использовать мед.оборудование по прямому назначению, в соответствии с требованиями по эксплуатации завода - изготовителя;

- размещать носилки на ровной поверхности;

- использовать ремни и фиксаторы для надежного закрепления пострадавшего на носилках;

- соблюдение требования транспортировки пострадавшего;

- выбирать наиболее безопасный маршрут для транспортировки, избегая препятствий и неровностей;

- производить регулярную санобработку и дезинфекцию носилок (с учетом требований завода – изготовителя);

- соблюдать требования к хранению.

    - При эксплуатации носилок запрещено:

- эксплуатировать неисправное мед.оборудование, имеющее: механические повреждения, загрязнения, порезы, износ фиксирующих ремней, неисправность ручек;

- подвергать носилки резким ударам, воздействию атмосферных осадков;

- допускать нарушения структуры материалов, изменения внешнего вида и прочности изделия;

- прилагать излишние усилия при затяжке фиксирующих ремней;

- превышать вес транспортируемого, более разрешенного инструкцией завода – изготовителя;

- использование не по прямому назначению.

  - Трудовая функция медицинской сестры, не исключает выполнение работ на открытом воздухе, как при пониженных, так и при высоких температурах, поэтому работник обязан:

- при производстве работ на открытом воздухе, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- питьевой режим;

- учесть возрастание рисков при выполнении работ лицами моложе 25 и старше 40 лет;

- при минусовых значениях температурного режима - учитывать вероятность риска переохлаждений, отморожений, подскальзывания и падений; при проведении в теплое время года – риск теплового удара. Делать перерывы на отдых, обогрев и восстановление сил.

    - Во избежание отморожений и минимизации рисков причинения вреда здоровью, рекомендуется прекратить работы при: тихом ветре (0 – 2 м/с) и температуре наружного воздуха (-25…-30оС); умеренном ветре (3 – 8 м/с) и температуре наружного воздуха (-20…-25оС); сильном ветре (9 – 15 м/с) и температуре наружного воздуха (-15…-20оС). Запрещены работы в шторм (скорость ветра 16 – 20 м/с) и в бурю (выше 20м/с).

  - Во избежание теплового удара и минимизации рисков причинения вреда здоровью, рекомендуется ограничить периоды непрерывной работы на открытом воздухе при: температуре наружного воздуха (+32,5оС и выше) – 15-20 минутами, с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждающем помещении и соблюдением питьевого режима.

  - Во время работы медицинская сестра обязана:

- эксплуатировать медицинскую мебель, оборудование, технические устройства – медицинские приборы (в т.ч. электронный термометр, тонометр), изделия медицинского назначения - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, только для того, для чего они предназначены;

- осуществлять контроль за исправностью, штатностью функционирования оснащения «медицинского кабинета»;

- в целях минимизации возможных рисков - применять необходимые для безопасной работы средства защиты. При выполнении трудовых функций (проведение осмотра, оказание первичной медико-санитарной помощи и т.д.) пользоваться одноразовыми медицинскими перчатками. Перчатки, снятые единожды, повторному использованию не подлежат, получившие повреждение – заменяются на целые. Помнить о важности защите органов дыхания – применять одноразовые маски;

- во время работы неукоснительно соблюдать требования личной гигиены, санитарии. Перед и после каждой манипуляции, мыть руки с последующей их обработкой антибактериальным средством, производить замену перчаток. После выполнения любых манипуляций и снятия перчаток, руки тщательно вымыть с мылом под теплой проточной водой не менее 10 секунд. Во избежание повреждений кожных покровов, при использовании полотенца - руки промакивать, избегая трущих движений. Пользоваться индивидуальным полотенцем;

- оказание первой помощи производить с соблюдением требований безопасности, учетом перечня состояний, при которых она оказывается и с учетом алгоритма ее оказания. Соблюдать общую последовательность действий на месте, до прибытия бригады квалифицированной медицинской помощи;

- при оказании первой помощи, с применением изделий медицинского назначения и перевязочного материала, соблюдать меры личной безопасности, технику наложения перевязочного материала, учитывать вид, назначение и область применения изделий медицинского назначения;

- проявлять компетентность, терпимость, сдержанность, профессионализм, быть внимательной, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, выполнять трудовые функции осознанно, обдуманно;

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте, недоступности для посторонних рабочее место, «сумку медсестры» (ящик – переноску);

- соблюдать особую осторожность при работе с предметами, имеющими острый край (ножницы и т.д.). Убедиться в исправности ножниц, эксплуатировать только исправные, хорошо отрегулированные и заточенные ножницы. При выполнении манипуляций брать канцелярскую принадлежность за рукоятки, следить за положением их острых концов. Класть ножницы кольцами к себе, хранить в чехле, использовать по назначению;

- обеспечить соблюдение режима хранения изделий медицинского назначения, перевязочного материала, целостность и читаемость этикетки/маркировки;

- обеспечить контроль за отсутствием несанкционированного доступа к изделиям медицинского назначения, перевязочному материалу для посторонних;

- контролировать сохранность, наполняемость «сумки медсестры» (ящика – переноски), аптечки, изделиями медицинского назначения, перевязочным материалом. Производить оценку срока годности и целостность упаковки перед непосредственным применением;

- обеспечить выполнение санитарно-гигиенические требований по режиму проветривания, температурному режиму, соблюдение норм освещенности «медицинского кабинета» (при наличии);

- в зависимости от вида оказания первой помощи, манеры работать, медицинская сестра может выполнять трудовые функции в положениях: «сидя» и «стоя». Работать сидя рекомендуется не более 60 % рабочего времени;

- согласовывать свои действия, в случае совместной работы;

- с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления выполнять производственную гимнастику - расслабляющие упражнения для глаз, шеи, кистей рук, туловища, ног.

    - Медицинской сестре запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден, допуски не получены;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- работать при недостаточном освещении;

- нарушать номы профессиональной этики, требования при принятии мер реагирования к оказанию первой помощи;

- игнорировать оказание первой помощи, если для этого имеются основания;

- выполнять трудовые функции без применения необходимых СИЗ;

- допускать прямой контакт незащищенной кожи рук/лица с изделиями медицинского назначения (в т.ч. имеющим признаки загрязнения), людьми;

- перепоручать свою работу кому – либо, допускать к работе посторонних лиц, разрешать посторонним самостоятельную эксплуатацию медицинских приборов (при наличии), изделий медицинского назначения;

- эксплуатировать неисправное медицинское оснащение, самостоятельно проводить какие-либо ремонтные работы, вскрытие специальных устройств и приборов (в т.ч. электронного термометра, тонометра), оборудования, вносить изменения в конструктивные особенности. Ремонт проводит квалифицированный специалист центра;

- включать сильно охлажденное оборудование (принесённое с улицы в холодное время года);

- оставлять без присмотра изделия медицинского назначения, перевязочный материал, «сумку медсестры» (ящик – переноску);

- оставлять открытым кабинет, шкафы, ящики. Покидать рабочее место, не приняв все меры безопасности от несанкционированного доступа. Передавать ключ посторонним лицам;

- использовать изделия медицинского назначения, перевязочный материал с истекшим сроком годности, а также при наличии повреждения упаковки. Хранить и применять изделия медицинского назначения, перевязочный материал без этикеток/с нечитаемой этикеткой, а также в поврежденной упаковке. Перекладывать их из одной упаковки в другую, подменять этикетки;

- хранить изделия медицинского назначения, перевязочный материал вместе с пищевыми продуктами, растворами для технических целей и бытовых нужд (обработки рук и т.д.);

- во время проведения первичного осмотра и оценки состояния (с целью принятия решения о допуске) участников, манипуляций при выполнении трудовых функций - касаться руками в перчатках своих глаз, носа, рта, незащищенных участков кожи.

- находиться в «игровой/тренировочной зоне» или в опасной близости, при выполнении трудовых функций и при присутствии на спортивном мероприятии (если это не связано с принятием мер по оказанию первой помощи);

- выносить с объекта любое мед.оборудование, изделия медицинского назначения, СИЗы.

  - С целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления, влияния гиподинамии, предотвращения развития позотонического утомления (возникает при статической работе, характеризующейся непрерывностью напряжения мышц - неподвижная поза, удерживание на весу предмета и т.д.) - выполнять производственную гимнастику.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещается заниматься: деятельностью, несвязанной с выполнением прямых трудовых обязанностей; эксплуатацией спортивного оборудования, оснащения и инвентаря, физкультурно-оздоровительной деятельностью – в личных целях.

  - Сотрудник, в течении всего рабочего дня/смены, обязан соблюдать требования «Инструкции по безопасному пребыванию и перемещению работников на территории учреждения, в зданиях и помещениях», пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); принять участие в организации эвакуации сотрудников, участников спортивного мероприятия и посетителей объекта; покинуть опасную зону и сообщить об опасности заместителю директора по СМР (начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ на объекте). Действовать согласно «Планов действий при чрезвычайных ситуациях».

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом   заместителю директора по СМР (начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ на объекте);

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае выявления неисправности оснащения «медицинского кабинета», оборудования, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников и участников мероприятия – эксплуатацию и работу прекратить, поставить в известность заместителя директора по СМР. Не приступать к работе (эксплуатации) до устранения выявленных нарушений/неисправностей. Эксплуатацию продолжить после проведения ремонта, устранения дефекта, (неисправностей) выполненного квалифицированным персоналом сервисного центра, либо замены на новое. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае выявления неисправности тонометра – эксплуатацию прибора прекратить, произвести отключение питания, выпустить воздух с манжеты. Освободить руку осматриваемого. Прибор подлежит осмотру и ремонту специалистом сервисного центра (замене). В случае попадания жидкости на прибор – произвести ее удаление салфеткой.

  - В случае выявления неисправности термометра - эксплуатацию прибора прекратить. Прибор подлежит осмотру и ремонту специалистом сервисного центра (замене).

  - При нарушении целости перчаток во время осмотра, медицинских манипуляций перчатки подлежат обязательной, незамедлительной замене, а руки - обработке спиртосодержащим, дезинфицирующим кожным антисептиком. В случае получения травмы при прямом контакте с человеком (в т.ч. порез, микротравма) необходимо немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, с целью исключения инфицирования.

  - При выявлении изделий медицинского назначения с истекшим сроком годности, нарушением целостности упаковки, наличием загрязнений и иных признаков – изделие подлежит утилизации, в соответствии с инструкцией завода - изготовителя.

  - В случае нарушения целостности замка «медицинского кабинета», шкафа для хранения изделий медицинского назначения, перевязочного материала, документации, утере ключа, пропажи чего – либо - поставить в известность заместителя директора по СМР.

  - В случае получения травмы или ухудшения самочувствия медицинская сестра должна прекратить работу, поставить в известность заместителя по СМР, непосредственного или прямого руководителя и обратиться за квалифицированной медпомощью (при необходимости).

    - В случае получения травмы при прямом контакте с человеком (в т.ч. порез, микротравма) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, с целью исключения инфицирования.

  - При проявлении признаков недомогания, потере внимания, ухудшении видимости, рези в глазах, головокружении – прекратить работу, выполнить комплекс расслабляющих упражнений, обратиться за медицинской помощью (при необходимости), поставить в известность заместителя директора по СМР (иное лицо ответственное за производство работ).

  - При возникновении зрительного дискомфорта, следует, сменить деятельность, сделать перерыв, гимнастику для глаз.

  - В случае получения травмы участниками спортивного мероприятия, незамедлительно принять меры к оказанию первой помощи. Произвести оценку состояния пострадавшего, при необходимости - вызвать скорую помощь. Принять все необходимые меры по сохранению обстановки, до прибытия квалифицированной медицинской помощи.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование участников спортивного мероприятия, сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать заместителю директора по СМР (иному лицу, ответственному за производство работ) для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить все текущие работы, выполняемые в рамках трудовых функций.

    - Сделать все необходимые записи в установленной документации.

    - Произвести отключение приборов, устройств (в т.ч. электронный термометр, тонометр), соблюсти требования инструкции завода - изготовителя по уходу и содержанию, поместить в футляры, убрать в отведенное для хранения место.

    - Произвести оценку целостности, санитарного состояния, комплектации «сумки медицинской сестры». Поместить в установленное место на хранение.

  - В случае выполнения работ в «кабинете медицинской сестры», по окончании работ дополнительно следует:

- соблюсти требования инструкции завода - изготовителя по уходу и содержанию медицинской мебели (кушетка), оборудования (носилки), поместить носилки медицинские на хранение, с исключением падения, вдали от источников энергии, батарей;

- соблюсти требования инструкции завода - изготовителя по хранению изделий медицинского назначения, перевязочного материала. Принять меры от несанкционированного доступа;

- закрыть шкаф с документацией на ключ;

- привести в порядок рабочее место.

  - В случае присутствия на спортивном/массовом мероприятии, по окончании работ дополнительно следует:

- произвести отключение приборов, устройств (в т.ч. электронный термометр, тонометр), на месте производства работ. С соблюдением требований охраны труда поместить устройства в сумку. Проверить комплектность сумки/аптечки с изделиями медицинского назначения, перевязочным материалом. Транспортировать сумку в помещение «кабинета медицинской сестры» для дальнейшего хранения;

- собрать на месте производства работ использованные предметы одноразового применения (перевязочные материалы, перчатки, маски) с целью дальнейшей утилизации;

- убедится, что на месте производства работ ничего не оставлено.

  - Произвести, в установленном порядке, с соблюдением требований охраны труда и санитарии сбор и утилизацию медицинских отходов, предметов одноразового пользования (перевязочные материалы, перчатки, маски и иные отходы), в соответствии с установленными требованиями (классами)

    - Собрать и вынести в установленное место бытовой мусор.

  - Привести в порядок рабочее место, произвести комплексный осмотр.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Тщательно вымыть руки, лицо и другие открытые участки тела теплой водой с мылом, при необходимости принять душ. Кожу рук обработать соответствующим бактерицидным средством.

  - Убедится, что в помещении нет посторонних, закрыть окна, форточки, отключить освещение помещения. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены. Закрыть помещение кабинета.

  - Сообщить заместителю директора по СМР (иному лицу ответственному за производство работ) о наличии (отсутствии) случаев травматизма, мерах, принятых к оказанию первичной медико-санитарной помощи, обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| И.М.Бычкова | Заместитель директора по СМР |  |  |
| М.М.Ильина | Начальник структурного подразделения ЦТ ГТО |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |